Приложение № 1 к Договору

от «__» ________ 2024 года № ___

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование, тип СИ в соответствии с описанием типа (эксплуатационной документацией), год выпуска | Количество |  | Метрологические характеристики |  | Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа | Особые пометки | Поверка на месте эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | штук/ наборов | каналы, детекторы, параметры (шт. в наборе) | класс точности, (разряд), цена деления | диапазон измерений |  |  |  |
| 1 | Дозатор пипеточный BIOHIT | 2 | 1 |  | 10 - 100 | 36152-12 |  |  |
| 2 | Дозатор механический одноканальный BIOHIT | 1 | 1 |  | 200-1000 | 36152-12 |  |  |
| 3 | Дозатор механический одноканальный BIOHIT | 4 | 1 |  | 100 - 1000 | 36152-12 |  |  |
| 4 | Дозатор пипеточный BIOHIT | 2 | 1 |  | 1000-5000 | 36152-12 |  |  |
| 5 | Дозатор пипеточный BIOHIT | 1 | 1 |  | 20-200 | 36152-07 |  |  |
| 6 | Дозатор пипеточный ДПОП | 1 | 1 |  | 1 - 10 | 37432-08 |  |  |
| 7 | Дозатор пипеточный Лайт ДПОП | 3 | 1 |  | 100 - 1000 | 37432-13 |  |  |
| 8 | Дозатор пипеточный Лайт ДПОП | 2 | 1 |  | 1000 - 10000 | 37432-13 |  |  |
| 9 | Дозатор механический одноканальный BIOHIT | 1 | 1 |  | 5-50 | 36152-07 |  |  |
| 10 | Микрошприц SGE – Chromatec | 2 |  |  | 0,2 - 10 | 39206-08 |  |  |
| 11 | Микрошприц SGE – Chromatec | 1 |  |  | 0,1 - 100 | 39206-08 |  |  |
| 12 | Микрошприц SGE – Chromatec | 2 |  |  | 10 мкл | 39206-08 |  |  |
| 13 | Микрошприц «Топаз NC» | 1 |  |  | 100 мкл | 40599-09 |  |  |
| 14 | Микрошприц SGE-Chromatec | 3 |  |  | 04 - 100 мкл | 39206-08 |  |  |
| 15 | Центрифуга лабораторная ОПн – 12 | 2 |  |  |  |  | Аттестация ИО | да |
| 16 | Центрифуга лабораторная IKA mini G | 1 |  |  |  |  | Аттестация ИО | да |
| 17 | Мановакуумметр МВ – ¼ | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Шкаф сушильный ШС – 150 | 1 |  |  |  |  | Аттестация ИО | да |
| 19 | Термореактор «Термион» | 1 |  |  |  |  | Аттестация ИО | да |
| 20 | Печь муфельная МИМП – 3УЭ | 1 |  |  |  |  | Аттестация ИО | да |
| 21 | Печь муфельная ПМ – 8М | 1 |  |  |  |  | Аттестация ИО | да |
| 22 | Программируемая двухкамерная печь ПДП – Аналитика | 1 |  |  |  |  | Аттестация ИО | да |
| 23 | Автохолодильник «Libhoff» | 1 |  |  |  |  | Аттестация ИО | да |
| 24 | Холодильник «POZIS» | 1 |  |  |  |  | Аттестация ИО | да |
| 25 | Термостат ТВ-20-ПЗ «К» | 1 |  |  |  |  | Аттестация ИО | да |
| 26 | Термостат суховоздушный ТВ-80-01 | 1 |  |  |  |  | Аттестация ИО | да |
| 27 | Хладотермостат воздушный ХТ-3/40-1 | 1 |  |  |  |  | Аттестация ИО | да |
| 28 | Термометр стеклянный жидкостный ТТЖ-Х | 7 |  | ц. д. 1 |  | 69578-17 |  |  |
| 29 | Термометр цифровой Checktemp НI 98501 | 6 |  |  | -30 - +120 | 70581-18 |  |  |
| 30 | Термометр цифровой Checktemp | 1 |  |  | -30 - +120 | 23043-07 |  |  |
| 31 | Термогигрометр ИВА-6Н-Д | 6 |  |  |  | 46434-11 |  |  |
| 32 | Термометр метеорологический стеклянный ТМ10 | 1 |  |  |  | 1042-05 |  |  |
| 33 | Термометр ртутный лабораторный стеклянный ТЛ-2М | 3 |  |  |  | 251-90 |  |  |
| 34 | Термометр стеклянный лабораторный КШ 14/23 | 2 |  | ц. д. 1 |  | 4661-91 |  |  |
| 35 | Термометр стеклянный лабораторный ТЛ-4 | 2 |  | ц. д. 1 |  | 303-91 |  |  |
| 36 | Термометр метеорологический стеклянный ТМ10 | 1 |  |  | - 5 - + 40 | 1042-21 |  |  |
| 37 | Набор гирь общего назначения | 2 | 20 |  | 10 мг-500 г | 51921-12 |  |  |
| 38 | Весы электронные ПВ 30 | 1 |  |  | 0 – 10 кг | 23288-02 |  | да |
| 39 | Весы товарные РП-1Г13 (м) | 1 |  |  | 0 – 500 кг | 1425-66 |  | да |
| 40 | Весы настольные РН 10Ц13У | 1 |  |  | 0 – 10 кг | 16216-07 |  | да |
| 41 | Весы лабораторные электронные AW220 SHUMADZY | 1 |  |  | 0 – 200 г | 22612-08 |  | да |
| 42 | Весы лабораторные электронные ВМ-512М | 4 |  |  |  | 36468-07 |  | да |
| 43 | Весы лабораторные Сартогосм СЕ 224-С | 2 |  |  |  | 33939-07 |  | да |
| 44 | Весы технические ВА-4М | 1 |  |  | 0 – 1 кг | 2573-89 |  | да |
| 45 | Гиря юстировочная F2 | 2 |  |  | 500 г | 52768-13 |  |  |
| 46 | PH-метр PH-150 МИ | 2 |  |  |  | 29671-09 |  |  |
| 47 | Электрод ЭСК 1030 1/7 К 80.7 | 5 |  |  |  | 16767-08 |  |  |
| 48 | Спектрометр атомно-абсорбционный КВАНТ-Z.ЭТА | 1 |  |  |  | 14981-06 |  |  |
| 49 | Спектрофотометр UNICO 2100 | 6 |  |  |  | 54737-13 |  | да |
| 50 | Спектрофотометр UNICO 2101 | 1 |  |  |  | 54737-13 |  | да |
| 51 | Спектрофотометр UNICO 1201 | 2 |  |  |  | 54737-13 |  | да |
| 52 | Система КАПЕЛЬ-103Р | 1 |  |  |  | 17727-11 |  | да |
| 53 | Анализатор жидкости Флюорат-02-3 | 1 |  |  |  | 14093-04 |  |  |
| 54 | Анализатор жидкости ФЛЮОРАТ-02-3М | 1 |  |  |  | 14093-04 |  |  |
| 55 | Концентратомер КН – 3 | 1 |  |  |  | 44670-10 |  | да |
| 56 | Спектрометр «КВАНТ-2МТ» | 1 |  |  |  | 63558-16 |  | да |
| 57 | Комплекс универсальный ртутеметрический УКР – 1МЦ | 1 |  |  |  | 13455-05 |  |  |
| 58 | Анализатор МАРК – 302Т | 1 |  |  |  | 24997-18 |  |  |
| 59 | Анализатор растворенного кислорода МАРК 302Э | 1 |  |  |  | 24997-13 |  |  |
| 60 | РН-метр МАРК – 901 | 1 |  |  |  | 23927-14 |  |  |
| 61 | Кондуктометр МАРК – 603 | 1 |  |  |  | 83242-21 |  |  |
| 62 | Иономер лабораторный И-160 МИ | 1 |  |  |  | 30272-05 |  |  |
| 63 | рН-метр 150МИ | 2 |  |  |  | 29671-09 |  |  |
| 64 | Анализатор жидкости «Анион 4120» | 2 |  |  |  | 20802-01 |  |  |
| 65 | Система капиллярного электрофореза «Капель – 105М» | 1 |  |  |  | 17727-11 |  |  |
| 66 | Анализатор жидкости «Эксперт-001» | 1 |  |  |  | 21068-01 |  |  |
| 67 | Анализатор «Топаз NC» | 1 |  |  |  | 40599-09 |  |  |
| 68 | Хроматограф «Кристалл 5000» | 1 |  |  |  | 58954-14 |  | да |
| 69 | Сито лабораторное | 2 |  |  |  |  | Калибровка ИО |  |
| 70 | Линейка измерительная металлическая | 1 | 2 |  | 30 см | 66266-16 |  |  |
| 71 | Преобразователь измерительный токовый РЕТ – ТД | 1 |  |  |  | 42651-15 |  |  |
| 72 | Трансформатор нагрузочный РЕТ – 3000 | 1 |  |  |  | 42651-20 |  |  |
| 73 | Мегаомметр Е6 – 32 | 1 |  |  |  | 53668-13 |  |  |
| 74 | Микроомметр MI 3250 METREL | 1 |  |  |  | 68257-17 |  |  |
| 75 | Измеритель сопротивления заземления ИС – 20 КТИ – 20/1, КТИ – 20/2 | 1 |  |  |  | 53720-13 |  |  |
| 76 | Аппарат для испытания изоляции АИИ-70 | 1 |  |  |  |  | Аттестация ИО | да |
| 77 | Установка испытательная СИЗ | 1 |  |  |  |  | Аттестация ИО | да |
| 78 | Установка высоковольтная испытательная до 10 кВ | 1 |  |  |  |  | Аттестация ИО | да |
| 79 | Аппарат испытания диэлектриков СКАТ – 70 | 1 |  |  |  | 82533-21 |  |  |
| 80 | Измеритель сопротивления петли «фаза-нуль» «фаза-фаза» ИФН-300 | 1 |  |  |  | 75346-19 |  |  |
| 81 | Мультиметр АРРА 106 r | 1 |  |  |  | 51214-12 |  |  |
| 82 | Ампервольтметр М2015 | 1 |  |  |  | 4589-74 |  |  |
| 83 | Амперметр Д566 | 1 |  |  |  | 1566-61 |  |  |
| 84 | Вольтметр Д566 | 1 |  |  |  | 1567-61 |  |  |
| 85 | Ваттметр Д50162 | 3 |  |  |  | 9880-85 |  |  |
| 86 | Омметр М 372 | 1 |  |  |  | 1309-60 |  |  |
| 87 | Секундомер СОПпр-2а-3-000 | 3 |  |  | 0 – 60 мин | 83109-21 |  |  |
| 88 | Секундомер СОПпр-2б-2-000 | 1 |  |  | 0 – 60 мин | 2231-72 |  |  |
| 89 | Секундомер электронный ИНТЕГРАЛ С-01 | 3 |  |  |  | 44154-20 |  |  |
| 90 | Преобразователь давления ОВЕН ПД 100 ДА | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Преобразователь давления ОВЕН ПД 200 ДД 2.0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Термометр сопротивления ДТС 035-50 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Манометр образцовый МО (0,4) | 1 |  |  | 2.5 кгс/см2 | 20680-00 |  |  |
| 94 | Манометр образцовый МО (0,4) | 1 |  |  | 6 кгс/см2 | 20680-00 |  |  |
| 95 | Манометр образцовый МО (0,4) | 1 |  |  | 16 кгс/см2 | 20680-00 |  |  |
| 96 | Манометр образцовый МО (0,4) | 1 |  |  | 25 кгс/см2 | 20680-00 |  |  |
| 97 | Манометры технические | 150 |  |  | 0-16 кгс/см2 |  |  |  |
| 98 | Стандартная диафрагма с угловым фланцевым способом отбора переменного перепада давления (расходомер пара насыщенного) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н | 5 |  |  |  | 38878-17 |  |  |
| 100 | Счетчик воды ТЭМ 211 | 1 |  |  | Ду 15 | 24357-08 |  |  |
| 101 | Счетчик воды ТЭМ 211 | 1 |  |  | Ду 25 | 24357-08 |  |  |
| 102 | Счетчик воды ВСКМ 90 | 1 |  |  | Ду 25 | 61032-15 |  |  |
| 103 | Газоанализатор взрывоопасных паров «Сигнал-4Э» | 1 |  |  |  | 38260-08 | Аттестация ИО |  |
| 104 | Автоклав ВК-75-ПТ | 1 |  |  |  |  | Аттестация ИО | да |
| 105 | Автоклав ВК-30-01 | 1 |  |  |  |  | Аттестация ИО | да |
| 106 | Экстрактор лабораторный ЭЛ-1 | 2 |  |  | 2500 об/мин |  | Аттестация ИО | да |
| 107 | Расходомер-счетчик электромагнитный ЭМР | 6 |  |  |  | 51448-1 |  |  |
| 108 | Расходомер-счетчик ультразвуковой РУС-1(М) | 10 |  |  |  | 24105-06 |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: ______________________________________ ____________________ /_________________ / | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ___________________________________ _________________ /_________________ / |
| --- | --- |