Акционерсен пĕрлешĕвĕ «Водоканал»

Шупашкар хули Чǎваш Республики

Акционерное общество «Водоканал»

г. Чебоксары Чувашская Республика

428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, 12, ИНН 2130017760, КПП 213001001,

Чувашское отделение № 8613 ПАО "СБЕРБАНК" г. Чебоксары, р/с №40702810775020102092,

тел. (8352) 56-60-50 факс (8352) 56-61-79. E-mail: info.chvod@yandex.ru

Техническое задание

на закупку химических реактивов, СО, лабораторной посуды и расходных материалов

Технические характеристики Товара: Товар в соответствии с указанным наименованием, квалификацией и количеством.

Требования к упаковке: Тара и упаковка должны обеспечивать целостность и сохранность Товара, необходимую защиту от внешних воздействующих факторов при транспортировании и хранении (в соответствии с правилами хранения химических реактивов). Реактивы должны быть расфасованы в емкости (банки, бутыли) с навинчивающимися крышками. Светочувствительные реактивы должны быть в таре из светонепроницаемого материала.

На каждой единице Товара должна быть устойчивая к внешним воздействиям этикетка, на которой указывается:

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование и химическая формула Товара;

- номер партии;

- номер ГОСТа или ТУ;

- квалификация;

- масса;

- дата изготовления;

- гарантийный срок хранения.

Требования к документации на поставляемый Товар: наличие паспорта качества (заключения о качестве, сертификата соответствия и т.д.) на русском языке с печатью предприятия-изготовителя.

Требования к качеству Товара: на момент поставки Товара Заказчику остаточный срок годности Товара должен быть не менее 80 % от заявленного производителем.

Срок годности Товара, исчисляемый со дня изготовления, должен соответствовать значениям, указанным в паспорте. Замена Товара, дефекты которых будут выявлены при эксплуатации, должны осуществляться Поставщиком на основании Акта с перечнем некачественного Товара.

Место поставки Товара: до склада Заказчика по адресу: г. Чебоксары, проезд Мясокомбинатский, д. 12

Срок поставки Товара: по заявкам Заказчика в течение 20 (двадцати) календарных дней, а на импортный Товар в течение 70 календарных дней с даты подачи.

Порядок оплаты: оплата производится по факту поставки всего Товара, либо по факту поставки каждой партии Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после получения Заказчиком от Поставщика надлежащим образом оформленных счета, товарной накладной и счета-фактуры

| № п/п | Наименование | Квалификация | Единица | Расход на 1 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственные стандартные образцы |  |  |  |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов аммония | ГСО 7015-93 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов бора | ГСО 7337-96 | ампул | 10 |
|  | Стандартный образец состава раствора бромдихлорметана | ГСО 7359-97 | ампул | 10 |
|  | Стандартный образец состава додецилсульфата натрия | ГСО 8049-94 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец общей щелочности воды | ГСО 9285-2009 | ампул | 12 |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов железа (III) | ГСО 8032-94 | ампул | 20 |
|  | Стандартный образец общей жесткости воды | ГСО 9284-2008 | ампул | 15 |
|  | Стандартный образец имитатора массовой концентрации остаточного активного хлора в воде и водных средах | ГСО 8203-2002 | ампул | 20 |
|  | Стандартный образец состава раствора ионов кремния | ГСО 9729-2010 | ампул | 8 |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов магния | ГСО 7190-95 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец состава раствора ионов марганца (II) | ГСО 7266-96 | ампул | 10 |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов меди | ГСО 7998-93 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец мутности (формазиновая суспензия) | ГСО 7271-96 | ампул | 15 |
|  | Стандартный образец массовой доли нерастворимых веществ каолина в твердой основе МНВ-20 | ГСО 6541-92 | ампул | 24 |
|  | Стандартный образец состава раствора ионов натрия | ГСО 8062-94 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец состава растворов нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде | ГСО 7822-2000 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец состава раствора ионов никеля | ГСО 7265-96 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец перманганатной окисляемости воды | ГСО 7797-2000 | ампул | 15 |
|  | Стандартный образец состава раствора роданид-ионов | ГСО 7958-2001 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов ртути | ГСО 8004-93 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец состава смеси тригли-церидов жирных кислот | ГСО 9437-2009 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец состава водного раствора сульфат-ионов | ГОСТ 7437-98 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец состава раствора сульфид-ионов | ГСО 9728-2010 | ампул | 50 |
|  | Стандартный образец состава раствора фенола в этаноле | ГСО 7270-96 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец состава водного раствора фосфат-ионов | ГСО 7260-96 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец состава водного раствора общего фосфора | ГСО 7241-96 | ампул | 25 |
|  | Стандартный образец состава водного раствора фторид-ионов | ГСО 7188-95 | ампул | 8 |
|  | Стандартный образец состава водного раствора хлорид-ионов | ГСО 7436-98 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец бихроматной окисляемости воды (химического потребле- ния кислорода-ХПК) | ГСО 7425-97 | ампул | 10 |
|  | Стандартный образец состава раствора ионов хрома (VI) | ГСО 7257-96 | ампул | 10 |
|  | Стандартный образец цветности водных растворов (хром-кобальтовая шкала) | ГСО 7853-2000 | ампул | 50 |
|  | Стандартный образец состава раствора ионов цинка | ГСО 7256-96 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец состава четырех- хлористого углерода | ГСО 7213-95 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец общей минерализации воды | ГСО 9283-2008 | ампул | 10 |
|  | Стандартный образец состава калия фталевокислого кислого 1-го разряда | ГСО 2216-81 | флакон | 5 |
|  | Стандартный образец содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице 0,05 мг | ГСО 7117-94 | таблетка | 30 |
|  | Стандартный образец содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице 0,3 мг | ГСО 7117-94 | таблетка | 15 |
|  | Стандартный образец содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице 2,5 мг | ГСО 7117-94 | таблетка | 15 |
|  | Стандартный образец содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице 5,0 мг | ГСО 7117-94 | таблетка | 15 |
|  | Стандартный образец состава раствора Неонола АФ 9-12 | ГСО 7421-97 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец состава раствора формальдегида | ГСО 8639-2004 | ампул | 10 |
|  | Стандартный образец удельной электрической проводимости | ГСО 7374-7378 | комплект | 4 |
| Реактивы |  |  |  |  |
| - 5 | Азотная кислота ГОСТ 4461-77 | х.ч | кг | 9,800 |
|  | Азотная кислота ГОСТ 11125-84 | ос.ч | кг | 9,800 |
|  | Алюминий окись с размером частиц от (0,10-0,25) мм ТУ 6-68-164 | х.ч для хроматографии | кг | 6,000 |
| - 5 | Алюминон ТУ 6-09-5205 | х.ч | г | 15,000 |
| - 5 | Алюмокалиевые квасцы ГОСТ 4329-77 | ч.д.а | кг | 0,500 |
| - 5 | Аммиак ГОСТ 3760-79 | ч.д.а | кг | 3,600 |
| - 5 | Аммоний молибденовокислый ГОСТ 3765-78 | ч.д.а | кг | 0,300 |
| - 6 | Аммоний надсернокислый ГОСТ 20478-75 | ч.д.а | кг | 0,500 |
| - 6 | Аммоний сернокислый ГОСТ 3769-78 | х.ч | кг | 0,800 |
| - 6 | Аммоний уксуснокислый | ч.д.а | кг | 0,200 |
| - 6 | Аммоний хлористый ГОСТ 3773-72 | х.ч | кг | 5,000 |
| - 6 | Анионит сухой АВ-17 | - | кг | 10,000 |
| - 6 | Аскорбиновая кислота ТУ 64-5-95 | х.ч | кг | 0,200 |
| - 6 | Ацетонитрил ТУ 2634-002-04715285-2012 | ос.ч | л | 10,000 |
| - 6 | Бензимидазол ТУ 6-09-08-1974-88 | ч | г | 3,000 |
| - 6 | Борогидрид натрия | х.ч | кг | 0,020 |
| - 6 | Бромкрезоловый зеленый ТУ 6-09-5420-90 | ч.д.а | г | 5,000 |
| - 7 | Бутилацетат ГОСТ 22300-76 | х.ч | кг | 8,100 |
| - 7 | Винная кислота ГОСТ 5817-77 | х.ч | кг | 0,300 |
| - 7 | Винная кислота Люмэкс | - | г | 1,000 |
| - 7 | Гексан ТУ 6-09-4521-77 | х.ч | л | 15,000 |
| - 7 | Гексан ТУ 2631-001-04715285-2012 | ос.ч | л | 11,000 |
| - 7 | Гидроксиламин гидрохлорид ГОСТ 5456-79 | х.ч | кг | 0,200 |
| - 7 | Гидрохинон | - | кг | 0,050 |
| - 7 | Глицерин ГОСТ 6259-75 | ч.д.а | кг | 4,000 |
| - 7 | Динатриевая соль хромотроповой кислоты ТУ 6-09-05-1371-88 | - | г | 1,000 |
| - 7 | Дифенилкарбазид | ч.д.а | г | 25,000 |
| - 8 | Диэтаноламин имп., кат. № 11392/Acros Organics/ | - | г | 8,000 |
| - 8 | Железо треххлористое ГОСТ 4147 | х.ч | кг | 0,005 |
| - 8 | Железоаммонийные квасцы ГОСТ 4205 | ч.д.а | кг | 1,000 |
| - 8 | Изоамиловый спирт | ч.д.а. | л | 0,300 |
|  | Иод кристаллический ГОСТ 4159-64 | ч.д.а. | г | 10,000 |
| - 8 | Калий гидрат окиси ГОСТ 24363-80 | ч.д.а. | кг | 0,150 |
| - 8 | Калий йодистый ГОСТ 4232 | х.ч | кг | 10,000 |
| - 8 | Калий марганцевокислый | ч.д.а. | кг | 0,500 |
|  | Калий роданистый ГОСТ 4139 | ч.д.а | кг | 0,100 |
| - 8 | Калий сернокислый ГОСТ 4145-74 | х.ч | кг | 0,500 |
| - 9 | Калий фосфорнокислый двухзамещенный ГОСТ 2493 | х.ч | кг | 0,500 |
| - 9 | Калий фосфорнокислый однозамещенный ГОСТ 4198 | х.ч | кг | 0,500 |
| - 9 | Калий хромовокислый ГОСТ 4459 | ч.д.а | кг | 0,250 |
| - 9 | Калий-натрий виннокислый ГОСТ 5845-79 | х.ч | кг | 5,000 |
| - 9 | Калий-сурьма III тартрат | х.ч | г | 5,000 |
| - 9 | Кальций хлористый 6-водный ТУ 6-09-4578-81 | - | кг | 0,100 |
| - 9 | Кальций хлористый ГОСТ 4460 | х.ч | кг | 1,000 |
|  | Кальций хлористый безводный | - | кг | 3,000 |
| - 9 | Крахмал ГОСТ 10163-76 | х.ч | кг | 0,500 |
| - 9 | Ксиленоловый оранжевый | - | г | 10,000 |
| - 1 | Магний сернокислый ГОСТ 4523 | х.ч | кг | 2,000 |
| - 1 | Марганец сернокислый ГОСТ 435 | х.ч | кг | 1,000 |
| - 1 | Медь сернокислая ГОСТ 4165-78 | ч.д.а | кг | 1,000 |
| - 1 | Метиловый красный ТУ 6-09-5169-84 | ч.д.а | г | 2,000 |
| - 1 | Метиловый оранжевый ТУ 6-09-5171 | ч.д.а | г | 2,000 |
| - 1 | Натрий азотнокислый ГОСТ 4168-79 | ч.д.а | кг | 0,500 |
| - 1 | Натрий гидроксид ГОСТ4328-77 | х.ч | кг | 6,000 |
| - 1 | Натрий додецилсульфат ТУ 6-09-10-1405 | ч.д.а | г | 10,000 |
| - 1 | Натрий салициловокислый ГОСТ 17628-72 | х.ч | кг | 0,020 |
| - 1 | Натрий сернистокислый ГОСТ 195-77 | ч.д.а. | кг | 0,100 |
| - 1 | Натрий сернистый ГОСТ 2053-77 | - | кг | 0,050 |
| - 1 | Натрий серноватистокислый 5-водный ГОСТ 27068-86 | ч.д.а | кг | 0,800 |
| - 1 | Натрий сернокислый безводный ГОСТ 4166 | ч.д.а | кг | 5,000 |
| - 1 | Натрий тетраборнокислый ГОСТ 4199-76 | х.ч | кг | 0,030 |
| - 1 | Натрий углекислый безводный ГОСТ 83 | х.ч | кг | 0,150 |
| - 1 | Натрий углекислый кислый ГОСТ 2156-76 | х.ч | кг | 0,400 |
| - 1 | Натрий уксуснокислый ГОСТ 199-78 | х.ч | кг | 8,000 |
| - 1 | Натрий фосфорнокислый двузамещенный ГОСТ 4172 | х.ч | кг | 0,400 |
| - 1 | Натрий хлористый ГОСТ 4233-77 | ч.д.а | кг | 45,000 |
| - 1 | Олово двуххлористое ТУ 6-09-53-84 | х.ч | кг | 0,100 |
| - 1 | п-Диметиламинобензальдегид ТУ 6-09-3272-77 | ч.д.а. | кг | 0,020 |
| - 1 | Перекись водорода ГОСТ 177 | ос.ч. | кг | 4,000 |
| - 1 | Перекись водорода, 33% ГОСТ 10929-76 | ч.д.а. | л | 0,200 |
| - 1 | Пиридин ГОСТ 13647 | ч.д.а | л | 0,700 |
| - 1 | Реактив Несслера ТУ 6-09-2089 | ч.д.а | кг | 4,500 |
| - 1 | Розоловая кислота (аурин) ТУ 6-09-1091-76 | ч.д.а | кг | 0,005 |
| - 1 | Ртуть сернокислая ТУ 2624-004-48438881-2007 | х.ч | кг | 0,050 |
| - 1 | Серная кислота ГОСТ 14262-78 | ос.ч. | кг | 3,600 |
| - 1 | Серная кислота ГОСТ 4204-77 | х.ч | кг | 97,200 |
| - 1 | Силикагель ГОСТ 3956-76, ТУ 6-09-31-107-75 | - | кг | 0,500 |
| - 1 | Силикагель технический КСК-Г, размер частиц 10-100 мкм ГОСТ 3956-76 | можно имп. (MachereyNagel) | кг | 1,000 |
| - 1 | Соль Мора ГОСТ 4208-77 | х.ч | кг | 1,000 |
| - 1 | Соляная кислота ГОСТ 3118-77 | х.ч | кг | 4,800 |
| - 1 | Сульфаминовая кислота ТУ 6-09-2437 | ч.д.а | кг | 0,200 |
| - 1 | Сульфосалициловая кислота ГОСТ 4478-78 | х.ч | кг | 0,800 |
| - 1 | Сурьма треххлористая ТУ 6-09-636 | ч.д.а | г | 2,000 |
| - 1 | Тетраметил-п-фенилендиамин солянокислый ТУ 6-09-1903-77 | ч.д.а | кг | 0,015 |
| - 1 | Тиомочевина ГОСТ 6344 | х.ч | г | 10,000 |
| - 1 | Углерод четыреххлористый для экстракции из водных сред ТУ 2631-027-4449317 | х.ч | кг | 68,800 |
| - 1 | Уксусная кислота ГОСТ 61-75 | х.ч | кг | 6,000 |
| - 1 | Фенолфталеин ТУ 6-09-4530-77 | ч.д.а | г | 10,000 |
| - 1 | Формальдегид 40% | ч.д.а. | л | 0,100 |
| - 1 | Фосфорномолибденовая кислота | ч.д.а | кг | 0,100 |
| - 1 | Фуксин основной ТУ 6-09-4119-75 | ч.д.а | кг | 0,005 |
| - 1 | Хлорамин Т | ч | г | 30,000 |
| - 1 | Хлороформ ГОСТ 22300 | ч.д.а | кг | 9,000 |
| - 1 | Хлороформ ТУ 2631-020-11291058 | ч.д.а | кг | 6,000 |
| - 1 | Хлороформ ТУ 6-09-4263-76 | х.ч | кг | 63,000 |
| - 1 | Хрома оксид VI ГОСТ 3776-78 | ч.д.а | г | 5,000 |
| - 1 | Цинк сернокислый 7 водный ГОСТ 4174-77 | - | кг | 0,750 |
| - 1 | Цинк уксуснокислый ГОСТ 5823-78 | х.ч | кг | 0,500 |
| - 1 | Цетилтриметиламмония гидроксид ЦТА-ОН (гексадецилтриметиламмония гидроксид) кат. № 439231, 10 % раствор | - | мл | 4,000 |
|  | Этиленгликоль ГОСТ 10164-75 | ч.д.а | кг | 1,000 |
| - 1 | Эриохром черный Т ТУ 6-09-1760-87 | ч.д.а | г | 2,000 |
| - 1 | 2,3-диаминонафталин | - | г | 2,000 |
| - 1 | 18-краун-6 | - | г | 2,000 |
| - 1 | N,N-диметил-п-фенилендиамин сернокислый ТУ 6-09-07-614 | ч.д.а | кг | 0,030 |
| Стандарт-титры |  |  |  |  |
| - 1 | рН 1,65 ГОСТ 8.135-2004 | - | ампул | 18 |
| - 1 | рН 4,01 ГОСТ 8.135-2004 |  | ампул | 18 |
| - 1 | рН 6,86 ГОСТ 8.135-2004 | - | ампул | 18 |
| - 1 | рН 9,18 ГОСТ 8.135-2004 | - | ампул | 18 |
| - 1 | рН 12,43 ГОСТ 8.135-2004 | - | ампул | 18 |
| - 1 | СТ Магний сернокислый |  | ампул | 3 |
| - 1 | СТ Натрий серноватистокислый ТУ 6-09-2540 |  | упак. | 3 |
| - 1 | СТ Соляная кислота | - | упак. | 3 |
| Питательные среды |  |  |  |  |
| - 1 | Железосульфитная среда II ООО «НПЦ «Биокомпас-С» г. Углич | - | кг | 0,100 |
| - 1 | Питательная среда № 15 ГРМ ФБУН Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии, г. Оболенск | - | кг | 0,250 |
| - 1 | Питательная среда для выделения энтерококков (Энтерококкагар) ФБУН Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии, г. Оболенск | - | кг | 0,500 |
| - 1 | Питательный агар ФБУН Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии, г. Оболенск | - | кг | 3,000 |
| - 1 | Питательный бульон ФБУН Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии, г. Оболенск | - | кг | 1,250 |
| - 1 | Пептон ферментативный ООО «НПЦ «Биокомпас-С» г. Углич | - | кг | 0,100 |
|  | Солевой агар с 2,3,5-ТТХ ООО «НПЦ «Биокомпас-С» г. Углич |  | кг | 0,200 |
|  | Среда Гисса с глюкозой ООО «НПЦ «Биокомпас-С» г. Углич | - | кг | 0,100 |
| - 1 | Среда Гисса с лактозой ФБУН Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии, г. Оболенск | - | кг | 0,250 |
| - 1 | Среда Эндо ФБУН Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии, г. Оболенск | - | кг | 1,500 |
| - 1 | Триптон-соевый агар ФБУН Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии, г. Оболенск | - | кг | 0,250 |
| - 1 | Химические тесты Фарматест-Винар-120/15 (Винар) | - | упак./шт. | 1/500 |
| - 1 | Химические тесты Фарматест-Винар-110/20 (Винар) | - | упак./шт. | 1/500 |
| - 1 | Химические тесты ИнТЕСТ-В1 (Винар) | - | упак./шт. | 1/500 |
| - 1 | Химические тесты СтериКОНТ-П-А (Винар) | - | упак./шт. | 1/500 |
| - 1 | Химические тесты МедИС-В-160/150 (Винар) | - | упак./шт. | 1/2000 |
| Посуда |  |  |  |  |
|  | Бактериологическая петля Ø3мм (нихромовая) | - | шт | 5 |
| - 1 | Бумага индикаторная | - | шт | 10 |
|  | Бюкс 50^30 | - | шт | 10 |
| - 1 | Бюкс 60^30, 50 мл | - | шт | 5 |
| - 1 | Бюкс 19^9 | - | шт | 10 |
|  | Воронки В-36 | - | шт | 20 |
| - 1 | Воронки В-75 | - | шт | 20 |
| - 1 | Воронки В-100 | - | шт | 10 |
|  | Воронки делительные грушевидные ВД-3-250 | - | шт | 8 |
| - 1 | Воронки делительные цилиндрические ВД-1-50 | - | шт | 10 |
| - 1 | Воронки делительные цилиндрические ВД-1-250 | - | шт | 4 |
| - 1 | Воронки делительные цилиндрические ВД-1-500 | - | шт | 4 |
| - 1 | Зажим для бюреток на 1 место | - | шт | 10 |
| - 1 | Зажим Мора | - | шт | 5 |
| - 1 | Колбы конические без шлифа КН-2-50 | - | шт | 10 |
| - 1 | Колбы конические без шлифа КН-2-100 | - | шт | 10 |
| - 1 | Колбы конические без шлифа КН-2-250 | - | шт | 10 |
| - 1 | Колбы конические без шлифа КН-2-3000 | - | шт | 2 |
| - 1 | Колбы конические со шлифом КН-1-50 | - | шт | 10 |
| - 2 | Колбы круглодонные со шлифом К-1-250-29/32 | - | шт | 5 |
| - 2 | Колба мерная без шлифа 1-25-2 | - | шт | 20 |
| - 2 | Колба мерная без шлифа 1-100-2 | - | шт | 10 |
|  | Колонка ионообменная 300/25 с одноходовым краном | - | шт | 4 |
| - 2 | Ложка фарфоровая № 1 | - | шт | 4 |
| - 2 | Пипетки мерные на полный слив 1 мл | - | шт | 10 |
| - 2 | Пипетки Мора 5 мл | - | шт | 10 |
| - 2 | Пипетки Мора 10 мл | - | шт | 10 |
| - 2 | Пипетки Мора 20 мл | - | шт | 10 |
| - 2 | Пробирка биологическая П-2-16-150 ТС ГОСТ 25336-82 | - | шт. | 20 |
| - 2 | Пробирки Эппендорфа 1,5 мл | - | шт | 1500 |
| - 2 | Пробка 10^19 пп | - | шт | 10 |
| - 2 | Пробка 14^23 кш | - | шт | 10 |
| - 2 | Пробка 14^23 пп | - | шт | 10 |
| - 2 | Пробка 19^26 кш | - | шт | 10 |
| - 2 | Пробка 29^32 кш | - | шт | 10 |
| - 2 | - Пробка силиконовая двухконусная c внутренним каналом и перепонкой ПС 12,5 | - | шт. | 20 |
| - 2 | - Пробка силиконовая двухконусная c внутренним каналом и перепонкой ПС 19 | - | шт. | 20 |
| - 2 | - Пробка силиконовая двухконусная c внутренним каналом и перепонкой ПС 28 | - | шт. | 10 |
| - 2 | Склянка кислородная БПК-250 29/22-14/15 | - | шт | 20 |
| - 2 | Стаканы высокие В-1-50 ТС | - | шт | 5 |
| - 2 | Стаканы высокие В-1-100 ТС | - | шт | 5 |
| - 2 | Стаканы высокие В-1-150 ТС | - | шт | 3 |
| - 2 | Стаканы высокие В-1-250 ТС | - | шт | 10 |
| - 2 | Стаканы высокие В-1- 400 ТС | - | шт | 10 |
| - 2 | Стаканы высокие В-1-600 ТС | - | шт | 10 |
| - 2 | Стаканы высокие В-1-1000 ТС | - | шт | 5 |
| - 2 | Стаканы низкие Н-1-50 | - | шт | 5 |
| - 2 | Стаканы низкие Н-1-600 | - | шт | 6 |
| - 2 | Стаканы низкие Н-1-1000 | - | шт | 6 |
| - 2 | Стаканы полипропиленовые цилиндрические высокие 25 мл, внешний диаметр 30-32 мм | - | шт | 20 |
| - 2 | Стаканы полипропиленовые низкие 100 мл | - | шт | 10 |
|  | Стаканы фарфоровые 1000 мл | - | шт | 5 |
|  | Тигли 90 мл | - | шт | 20 |
| - 2 | Фильтры весовые | - | кг | 5,000 |
| - 2 | Фильтры «Белая лента» d-15 | - | упак. | 30 |
| - 2 | Фильтры мембранные ацетат целлюлозный диаметром Ø 35мм 0,45 мкм тип ФМАЦ – 0,45 мкм - Ø 35мм (Владисарт) | - | уп | 20 |
| - 2 | Фильтр мембранный нитрат целлюлозный 3,0 мкм – Ø47 мм тип ФМНЦ – 3,0 – Ø47 (Владисарт) | - | уп. | 1 |
| - 2 | Фильтр мембранный нитрат целлюлозный 3,0 мкм – Ø35 мм тип ФМНЦ – 3,0 – Ø47 (Владисарт) | - | уп. | 1 |
| - 2 | Фильтры «Синяя лента» d-15 | - | упак. | 20 |
|  | Фильтры «Синяя лента» d-11 | - | упак. | 10 |
| - 2 | Холодильник обратный шариковый 14/23-19/26 | - | шт | 4 |
| - 2 | Холодильник шариковый ХШ-1-300-29/32 | - | шт | 8 |
| - 2 | Цилиндры на пластмассовой основе 100 мл | - | шт | 30 |
| - 2 | Часы песочные 1 мин. | - | шт | 2 |
| - 2 | Часы песочные 3 мин. | - | шт | 2 |
| - 2 | Часы песочные 15 мин | - | шт | 1 |
| - 2 | Часы песочные 20 мин | - | шт | 2 |
| - 2 | Чаша кристаллизационная 2000 мл | - | шт | 2 |
| - 2 | Чашка Петри ЧБН-2 100х20 мм ГОСТ 23932-90 | - | шт. | 50 |
| - 2 | Чашка фарфоровая 100 мл с гладким дном | - | шт | 20 |
| - 2 | Чашка фарфоровая 250 мл | - | шт | 5 |
|  | Шпатель-ложечка полипропиленовый узкий | - | шт | 10 |
| - 2 | Шпатель-ложечка полипропиленовый широкий | - | шт | 10 |
| - 2 | Шпатель 120 мм (плоский конец, ложка), нержавеющая сталь | - | шт | 3 |
| - 2 | Штатив для бюреток | - | шт | 4 |

Начальник ИЛКВ				Л.И. Кошкина