Разъяснение вопроса участника

г.Чебоксары 										21.06.2024г.

Заказчик: АО"Водоканал"

Место нахождения: г.Чебоксары, Мясокомбинатский проезд  д.12

Наименование закупки: Закупка затвора поворотного фланцевого с двойным эксцентриком со штурвалом и задвижек производства AVK, Hawle, VAG, Talis, Keulahutte, VGA, Fucoli, ЭНЭКОС в соответствии с Техническим заданием

Тема вопроса: Производитель ЗРА

Текст вопроса:

Изучив документацию закупки затвора поворотного фланцевого с двойным эксцентриком со штурвалом и задвижек производства AVK, Hawle, VAG, Talis, Keulahutte, VGA, Fucoli, ЭНЭКОС в соответствии с Техническим заданием, просим разрешить участвовать с производителем FAF, полностью соответствующее техническому заданию.

Разъяснение:

Указанные в техническом задании бренды были предоставлены производителями и их представителями для тестовой эксплуатации на сетях водоснабжения г. Чебоксары, где зарекомендовали себя с положительной стороны.

В рамках данной закупки будет рассматриваться запорная арматура производителей, указанных в документации.

Исполнитель:

Михеев А.Ю.