Разъяснение вопроса участника

г.Чебоксары 										21.06.2024г.

Заказчик: АО"Водоканал"

Место нахождения: г.Чебоксары, Мясокомбинатский проезд  д.12

Наименование закупки: Закупка затвора поворотного фланцевого с двойным эксцентриком со штурвалом и задвижек производства AVK, Hawle, VAG, Talis, Keulahutte, VGA, Fucoli, ЭНЭКОС в соответствии с Техническим заданием

Тема вопроса: Технический вопрос

Текст вопроса:

Добрый день.
Прошу подсказать:
1. Возможна поставка продукции производителя не входящего в приведенные списки в ТЗ?
2. Критично ли для технического предложения, в части материала винтов крышки для задвижек, не "Нержавеющая сталь, а "Термодиффузионная сталь"? Будет ли принято и рассмотрено такое предложение с сохранением тех характеристик по другим параметрам?

Разъяснение:

1. Указанные в техническом задании бренды были предоставлены производителями и их представителями для тестовой эксплуатации на сетях водоснабжения г. Чебоксары, где зарекомендовали себя с положительной стороны.

В рамках данной закупки будет рассматриваться запорная арматура производителей, указанных в документации.

2.Предлагаемое техническое решение требует дополнительного изучения специалистами АО «Водоканал». В рамках данной закупки будут рассматриваться заявки с полным соответствием.ТЗ.

Исполнитель:

Михеев А.Ю.