ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение исследований в рамках Программы производственного контроля на объектах АО «Водоканал»

| 1 | Заказчик | Акционерное Общество «Водоканал» (АО «Водоканал»), 428024, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Мясокомбинатский проезд, д.12. ИНН 2130017760; КПП 213001001; ОГРН 1072130006376 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место выполнения Работ | 1. Энерго-ремонтный цех (ЭРЦ): г.Чебоксары, ул.Мясокомбинатский проезд, д.12 2. Автотранспортный цех (АТЦ):г.Чебоксары, ул. Якимовская, 109: 3. Цех водопроводных сетей и сооружений (ЦВСиС): г.Чебоксары, пр. Ленина, 35а 4. Очистные водопроводные сооружения (ОВС): г.Чебоксары, ул. Заовражная, 70 5. ГКНС: г.Чебоксары, ул. Калинина, 26 6. КНС 2: г.Чебоксары, ул. Набережная Пионерская, 1 7. КНС 10: г.Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 90 8. БОС п. Сосновка: г.Чебоксары, п.Сосновка, ул. Кирпичная, 1 9. КНС 6:г.Чебоксары, ул. Лунная, 30А 10. КНС 7: г.Чебоксары, пр. М. Горького, 2А 11. КНС 9: г.Чебоксары, ул. Сверчкова, 2А 12. КНС Волжский 2: г.Чебоксары, ул. Игнатьева, д. 15 А 13. КНС Полярная: г.Чебоксары,. ул. Полярная, 14. 14. КНС Акконд:г.Чебоксары,. Складской, пр. 23 15. КНС Альгешево: г.Чебоксары, ул. Нижняя, 66 А 16. КНС ДЭУ:г.Чебоксары, пер. Гремячевский, д. 15 А 17. КНС Лапсары 2: г.Чебоксары, ул. Совхозная, 2 б 18. КНС 5:г.Чебоксары, ул. Якимовская, 109 19. КНС 1 Заволжье: г.Чебосары, п.Сосновка, ул. Биржевая, 5 б 20. КНС 3 Заволжье: г.Чебоксары, п.Сосновка, ул. Сосновская, 34 21. КНС Соляное: г.Чебоксары, пр. Соляное, 4 б 22. КНС 1: г.Чебоксары, ул. Сеспеля, 11 23. КНС ТЭЦ 1: г.Чебоксары, ул. Энергетиков, 14 б 24. БОС п. Северный: г. Чебоксары, п. Северный |
| 3 | Наименование работ | - Контроль содержания загрязняющих веществ в промышленных выбросах от источников выбросов в атмосферный воздух; - Контроль содержания загрязняющих веществ в атмосфере на границе санитарно-защитной зоны промплощадок; - Контроль уровня шумового воздействия на окружающую среду на границе санитарно-защитной зоны промплощадок. - Контроль содержания загрязняющих веществ в почве на границе санитарно-защитной зоны промплощадок. |
| 4 | Цель проведения работ (услуг) | - Наблюдение за уровнем химического загрязнения атмосферного воздуха в промышленных выбросах от источников в рамках производственного экологического контроля - Наблюдение за уровнем химического загрязнения атмосферного воздуха на границе селитебной территории в рамках производственного экологического контроля - Наблюдение за уровнем воздействия шума на окружающую среду - Наблюдение за уровнем химического загрязнения почвы на границе селитебной территории в рамках производственного экологического контроля |
| 5 | Основание для проведения работ | - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г (с изменениями); - Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г. (с изменениями); - СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; - ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; - ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест; - Иные нормативно-правовые акты (НПА), действующие на момент выполнения исследований. |
| 6 | Срок выполнения работ | Не позднее 31.12.2024г. |
| 7 | Состав работ | - Проведение натурных исследований в соответствии с Программой производственного контроля на объектах АО «Водоканал»» (Приложение №1 к Техническому заданию); - Оформление актов отбора проб и протоколов измерений. |
| 8 | Содержание работ | Наименование контролируемых веществ и объёмы исследований представлены в Приложении №1 к Техническому заданию. |
| 9 | Результат Работ | Подрядчик передает Заказчику Протоколы лабораторных исследований на бумажном носителе со ссылкой на аттестат аккредитации в объеме, соответствующем Приложению №1 к настоящему Техническому заданию и приложением в обязательном порядке актов отбора проб(образцов). |
| 10 | Иные требования к оказанию услуг | - Наличие собственной испытательной лаборатории, аккредитованной по отбору, анализу и инструментальным замерам проб промвыбросов, атмосферного воздуха, почвы с областью аккредитации, достаточной для выполнения услуг в объёме, определённом Техническим заданием. - Исполнитель должен обладать квалифицированными кадрами и собственной материально-технической базой для оказания услуг, по существу Технического задания. - Проведение исследований промышленных выбросов в атмосферный воздух выполнять на объектах, указанных в п. 2 настоящего Технического задания в присутствии представителя Заказчика. |

Приложение№ 1 к Техническому заданию

на выполнение работ

Программа производственного контроля на объектах АО «Водоканал»

| № п/п | Наименование промплощадки, адрес | Объект и параметры исследований |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Атмосферный воздух | Шум | Почва | Стационарный источник выбросов |  |
|  |  |  |  |  | № источника | Перечень веществ |
| 1 | Энерго-ремонтный цех (ЭРЦ): Мясокомбинатский пр, 12 | Т.1 На расстоянии 35 м к юго-востоку от границы промплощадки, на территории 5-ти этажного жилого дома по Мясокомбинатскому пр., 16 (при северо-западном ветре) |  |  |  |  |
|  |  | Азота диоксид. Пыль неорганическая: 70-20% SiO2. Марганец и его соединения. Углерода оксид. | Максимальные и эквивалентные уровни звука, УЗД по октавным полосам в дневное и ночное время суток (теплый и холодный период) |  | 0004 Сварочный участок (РМЦ) | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) Азота диоксид |
|  |  |  |  |  | 0092 Сварочный участок (КСиС) | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) |
| 2 | Автотранспортный цех (АТЦ), ул. Якимовская, 109: | Т.1 Юго-восточная граница СЗЗ при северо-западном ветре |  |  |  |  |
|  |  | Азота диоксид Бензин Керосин Взвешенные вещества | Максимальные и эквивалентные уровни звука, УЗД по октавным полосам 2 раза в год в дневное и ночное время суток (теплый и холодный период) |  | 0024 Теплый гараж тракторов | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |
|  |  |  |  |  | 0017 Сварочный пост | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) Азота диоксид |
| 3 | Цех водопроводных сетей и сооружений (ЦВСиС), пр. Ленина, 35а: | Т.1 На юго-западной границе предлагаемой СЗЗ в 19 м от угла жилого дома по пр. Ленина, 35 при северо-восточном ветре |  |  |  |  |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) Марганец и его соединения | Максимальные и эквивалентные уровни звука, УЗД по октавным полосам 2 раза в год в дневное и ночное время суток (теплый и холодный период) |  | 0032 Сварочный пост | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |
| 4 | Очистные водопроводные сооружения (ОВС), ул. Заовражная, 70: | Т. 1 На юго-восточной границе СЗЗ напротив жилого дома по ул. Заовражная, 49 при северо-западном ветре |  |  |  |  |
|  |  | Азота диоксид Углерода оксид | Максимальные и эквивалентные уровни звука, УЗД по октавным полосам 2 раза в год в дневное и ночное время суток (теплый и холодный период) |  | 0091 Сварочный пост | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) |
|  |  |  |  |  | 0101 Токарная мастерская | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) |
| 5 | ГКНС, ул. Калинина, 26: | Т. 1 на южной границе СЗЗ напротив жилого дома по ул. Кленовая, 8Б при северо-западном ветре |  |  |  |  |
|  |  | Дигидросульфид Углерод оксид | Максимальные и эквивалентные уровни звука, УЗД по октавным полосам 2 раза в год в дневное и ночное время суток (теплый и холодный период) |  | - | - |
| 6 | КНС 2, ул. Набережная Пионерская, 1: | Т. 1 Юго-западная граница СЗЗ в сторону территории парка и жилых домов, дома по ул. Коммунальная Слобода при северо-восточном ветре |  |  |  |  |
|  |  | Дигидросульфид | Максимальные и эквивалентные уровни звука, УЗД по октавным полосам 2 раза в год в дневное и ночное время суток (теплый и холодный период) |  | - | - |
| 7 | КНС 10, пр. Тракторостроителей, 90: | Т.1 Западная граница СЗЗ при восточном ветре |  |  |  |  |
|  |  | Дигидросульфид | Максимальные и эквивалентные уровни звука, УЗД по октавным полосам 2 раза в год в дневное и ночное время суток (теплый и холодный период) |  | Бенз(а)пирен Ртуть Свинец Кадмий Никель СПЗ Медь Нефтепродукты |  |
| 8 | БОС п. Сосновка, ул. Кирпичная, 1: | Т.1 Юго-западная граница СЗЗ в сторону жилой застройки п. Сосновка при северо-восточном ветре |  |  |  |  |
|  |  | Дигидросульфид | Максимальные и эквивалентные уровни звука, УЗД по октавным полосам 2 раза в год в дневное и ночное время суток (теплый и холодный период) |  | рН влажность бенз(а)пирен, сера элементарная, сульфаты, нефтепродукты, ртуть, кадмий, свинец, марганец, СПЗ |  |
| 9 | КНС 6, ул. Лунная, 30А: | Т. 1 На северной границе предлагаемой СЗЗ, напротив коллективных садов при южном ветре |  |  |  |  |
|  |  | Аммиак Дигидросульфид | Максимальные и эквивалентные уровни звука, УЗД по октавным полосам 2 раза в год в дневное и ночное время суток (теплый и холодный период) |  | - | - |
| 10 | КНС 7, пр. М. Горького, 2А: | Т. 1 На северной границе предлагаемой СЗЗ, на территории гаражного комплекса при южном ветре |  |  |  |  |
|  |  | Аммиак Дигидросульфид | Максимальные и эквивалентные уровни звука, УЗД по октавным полосам 2 раза в год в дневное и ночное время суток (теплый и холодный период) |  | - | - |
| 11 | КНС 9, ул. Сверчкова, 2А: | Т.1 На восточной границе предлагаемой СЗЗ, на границе приусадеб. участка жилого дома по ул. Н. Сверчкова, 3 при западном ветре |  |  |  |  |
|  |  | Аммиак Дигидросульфид | Максимальные и эквивалентные уровни звука, УЗД по октавным полосам 2 раза в год в дневное и ночное время суток (теплый и холодный период) |  | - | - |
| 12 | КНС Волжский 2, ул. Игнатьева, д. 15 А: | Т.1 Северо-восточная граница СЗЗ при юго-западном ветре |  |  |  |  |
|  |  | Аммиак Дигидросульфид | Максимальные и эквивалентные уровни звука, УЗД по октавным полосам 2 раза в год в дневное и ночное время суток (теплый и холодный период) |  | - | - |
| 13 | КНС Полярная, ул. Полярная, 14: | Т.1 Западная граница СЗЗ при восточном ветре |  |  |  |  |
|  |  | Аммиак Дигидросульфид | Максимальные и эквивалентные уровни звука, УЗД по октавным полосам 2 раза в год в дневное и ночное время суток (теплый и холодный период) |  | 0003 | Азота диоксид Аммиак Серы диоксид Дигидросульфид Углерода оксид Метантиол Метан |
| 14 | КНС Акконд, Складской, пр. 23: | Т.1 Западная граница СЗЗ при юго-восточном,восточном ветре |  |  |  |  |
|  |  | Аммиак Дигидросульфид | Максимальные и эквивалентные уровни звука, УЗД по октавным полосам 2 раза в год в дневное и ночное время суток (теплый и холодный период) |  | - | - |
| 15 | КНС Альгешево, ул. Нижняя, 66 А: | Т.1 Северо-восточная граница СЗЗ в сторону жилого дома по ул. 2-я Нижняя, 1 при юго-западном ветре |  |  |  |  |
|  |  | Аммиак Дигидросульфид | Максимальные и эквивалентные уровни звука, УЗД по октавным полосам 2 раза в год в дневное и ночное время суток (теплый и холодный период) |  | 0006 | Азота диоксид Аммиак Серы диоксид Дигидросульфид Углерода оксид Метантиол Метан |
| 16 | КНС ДЭУ, пер. Гремячевский, д. 15 А: | Т.1 Юго-восточная граница СЗЗ в сторону жилого дома по пр. Гремячевский, д. 1 Б при северо-западном ветре |  |  |  |  |
|  |  | Дигидросульфид Этилмеркаптан | Максимальные и эквивалентные уровни звука, УЗД по октавным полосам 2 раза в год в дневное и ночное время суток (теплый и холодный период) |  | - | - |
| 17 | КНС Лапсары 2, ул. Совхозная, 2 б: | Т.1 Восточная граница СЗЗ при западном ветре |  |  |  |  |
|  |  | Азота диоксид Аммиак Дигидросульфид | - |  | 0002 | Азота диоксид Аммиак Серы диоксид Дигидросульфид Углерода оксид Метантиол Метан |
| 18 | КНС 5, ул. Якимовская, 109: | Т.1 Юго-восточная граница СЗЗ при северо-западном ветре |  |  |  |  |
|  |  | Азота диоксид Дигидросульфид | - |  | 0001 | Азота диоксид Аммиак Серы диоксид Дигидросульфид Углерода оксид Метантиол Метан |
| 19 | КНС 1 Заволжье, ул. Биржевая, 5 б: | Т.1 Южная граница СЗЗ при северном ветре |  |  |  |  |
|  |  | Азота диоксид Дигидросульфид | - |  | 0009 | Азота диоксид Аммиак Серы диоксид Дигидросульфид Углерода оксид Метантиол Метан |
| 20 | КНС 3 Заволжье, ул. Сосновская, 34: | Т.1 Северная граница СЗЗ при южном ветре |  |  |  |  |
|  |  | Азота диоксид Дигидросульфид | - |  | 0010 | Азота диоксид Аммиак Серы диоксид Дигидросульфид Углерода оксид Метантиол Метан |
| 12 | КНС Соляное, пр. Соляное, 4 б: | Т.1 Северо-восточная граница СЗЗ в сторону индивидуальной застройки при юго-западном ветре |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  | 0007 | Азота диоксид Аммиак Серы диоксид Дигидросульфид Углерода оксид Метантиол Метан |
| 22 | КНС 1, ул. Сеспеля, 11 | Т.1 северо-западная граница СЗЗ в сторону среднеэтажной жилой застройки при юго-восточном ветре |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  | 0003 | Азота диоксид Аммиак Серы диоксид Дигидросульфид Углерода оксид Метантиол Метан |
| 23 | КНС ТЭЦ 1, ул. Энергетиков, 14 б: | Т.1 северо-западная граница СЗЗ в сторону малоэтажной жилой застройки при юго-восточном ветре |  |  |  |  |
|  |  | Дигидросульфид | - |  | - | - |
| 24 | БОС п. Северный, Чебоксарский городской округ: | Т. 2 Южная граница СЗЗ напротив з.у. 21:01:040106:346 при северном ветре |  |  |  |  |
|  |  | Этилмеркаптан | Максимальные и эквивалентные уровни звука, УЗД по октавным полосам 2 раза в год в дневное и ночное время суток (теплый и холодный период) |  | - |  |

И.о. начальника ЭО                                                                                 Е.В.Николаева

Согласовано:

Заместитель главного инженера-главный технолог                            Б.П.Шленсков