Акционерсен пĕрлешĕвĕ «Водоканал»

Шупашкар хули Чǎваш Республики

Акционерное общество «Водоканал»

г. Чебоксары Чувашская Республика

428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, 12, ИНН 2130017760, КПП 213001001,

Чувашское отделение № 8613 ПАО "СБЕРБАНК" г. Чебоксары, р/с №40702810775020102092,

тел. (8352) 56-60-50 факс (8352) 56-61-79. E-mail: info.chvod@yandex.ru

Техническое задание

на закупку химических реактивов, СО, лабораторной посуды и расходных материалов

Технические характеристики Товара: Товар в соответствии с указанным наименованием, квалификацией и количеством.

Требования к упаковке: Тара и упаковка должны обеспечивать целостность и сохранность Товара, необходимую защиту от внешних воздействующих факторов при транспортировании и хранении (в соответствии с правилами хранения химических реактивов). Реактивы должны быть расфасованы в емкости (банки, бутыли) с навинчивающимися крышками. Светочувствительные реактивы должны быть в таре из светонепроницаемого материала.

На каждой единице Товара должна быть устойчивая к внешним воздействиям этикетка, на которой указывается:

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование и химическая формула Товара;

- номер партии;

- номер ГОСТа или ТУ;

- квалификация;

- масса;

- дата изготовления;

- гарантийный срок хранения.

Требования к документации на поставляемый Товар: наличие паспорта качества (заключения о качестве, сертификата соответствия и т.д.) на русском языке с печатью предприятия-изготовителя.

Требования к качеству Товара: на момент поставки Товара Заказчику остаточный срок годности Товара должен быть не менее 80 % от заявленного производителем.

Срок годности Товара, исчисляемый со дня изготовления, должен соответствовать значениям, указанным в паспорте. Замена Товара, дефекты которых будут выявлены при эксплуатации, должны осуществляться Поставщиком на основании Акта с перечнем некачественного Товара.

Место поставки Товара: до склада Заказчика по адресу: г. Чебоксары, проезд Мясокомбинатский, д. 12

Срок поставки Товара: по заявкам Заказчика в течение 20 (двадцати) календарных дней, а на импортный Товар в течение 60-70 календарных дней с даты подачи.

Порядок оплаты: оплата производится по факту поставки всего Товара, либо по факту поставки каждой партии Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после получения Заказчиком от Поставщика надлежащим образом оформленных счета, товарной накладной и счета-фактуры

| № п/п | Наименование | Квалификация | Единица | Расход на 1 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственные стандартные образцы |  |  |  |  |
|  | Стандартный образец состава водных растворов ионов общего азота | ГСО 7193-95 | ампул | 10 |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов аммония | ГСО 7015-93 | ампул | 10 |
|  | Стандартный образец состава раствора ионов бериллия | ГСО 7759-2000 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов бора | ГСО 7337-96 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец состава раствора бромдихлорметана | ГСО 7359-97 | ампул | 15 |
|  | Стандартный образец состава додецилсульфата натрия | ГСО 8049-94 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец общей щелочности воды | ГСО 9285-2009 | ампул | 24 |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов железа (III) | ГСО 8032-94 | ампул | 10 |
|  |  | ГСО 7872-2000 |  | 15 |
|  | Стандартный образец общей жесткости воды | ГСО 9284-2008 | ампул | 15 |
|  | Стандартный образец имитатора массовой концентрации остаточного активного хлора в воде и водных средах | ГСО 8203-2002 | ампул | 20 |
|  | Стандартный образец состава раствора ионов кремния | ГСО 9729-2010 | ампул | 4 |
|  | Стандартный образец состава раствора ионов лития | ГСО 7780-2000 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов меди | ГСО 7998-93 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов молибдена (VI) | ГСО 8086-94 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец мутности (формазиновая суспензия) | ГСО 7271-96 | ампул | 15 |
|  | Стандартный образец состава раствора ионов натрия | ГСО 8062-94 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец состава растворов нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде | ГСО 7822-2000 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец состава раствора ионов никеля | ГСО 7265-96 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец состава раствора нитрат-ионов | ГСО 6696-93 | ампул | 10 |
|  | Стандартный образец состава раствора нитрит-ионов | ГСО 7021-93 | ампул | 15 |
|  | Стандартный образец перманганатной окисляемости воды | ГСО 7797-2000 | ампул | 15 |
|  | Стандартный образец состава раствора роданид-ионов | ГСО 7958-2001 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов ртути | ГСО 8004-93 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов свинца | ГСО 7012-93 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов селена (IV) | ГСО 7340-96 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец состава смеси тригли-церидов жирных кислот в водорастворимой матрице (10г/дм3) | ГСО 11630-2020 | ампул | 12 |
|  | Стандартный образец состава водного раствора сульфат-ионов | ГОСТ 7437-98 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец состава раствора сульфид-ионов | ГСО 9728-2010 | ампул | 55 |
|  | Стандартный образец состава хлороформа | ГСО 7288-96 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец состава раствора фенола в этаноле | ГСО 7270-96 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец состава водного раствора фосфат-ионов | ГСО 7018-93 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец состава водного раствора общего фосфора | ГСО 7241-96 | ампул | 50 |
|  | Стандартный образец состава водного раствора фторид-ионов | ГСО 7188-95 | ампул | 12 |
|  | Стандартный образец состава водного раствора хлорид-ионов | ГСО 7436-98 | ампул | 15 |
|  | Стандартный образец бихроматной окисляемости воды (химического потребления кислорода-ХПК) | ГСО 7425-97 | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец состава раствора ионов хрома (VI) | ГСО 7257-96 | ампул | 15 |
|  | Стандартный образец состава четырех- хлористого углерода | ГСО 7213-95 | ампул | 10 |
|  | Стандартный образец сухого остатка | ГСО 9101-2008 | ампул | 25 |
|  | Стандартный образец содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице 0,05 мг | ГСО 7117-94 | таблетка | 12 |
|  | Стандартный образец содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице 2,5 мг | ГСО 7117-94 | таблетка | 6 |
|  | Стандартный образец содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице 5,0 мг | ГСО 7117-94 | таблетка | 6 |
|  | Стандартный образец содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице 0,30 мг | ГСО 7117-94 | таблетка | 12 |
|  | Стандартный образец состава раствора Неонола АФ 9-12 | ГСО 7421-97 (с погрешностью ≤ 1%) | ампул | 5 |
|  | Стандартный образец состава раствора формальдегида | ГСО 7347-96 | ампул | 5 |
| Реактивы |  |  |  |  |
|  | Азотная кислота ГОСТ 4461-77 | х.ч | кг | 11,200 |
|  | Азотная кислота ГОСТ 11125-84 | ос.ч | кг | 12,600 |
|  | Акридиновый желтый ТУ 6-09-2729-65 | ч | г | 1,000 |
|  | Акридиновый оранжевый | - | г | 1,000 |
|  | Алюминий сернокислый | х.ч. | кг | 0,200 |
|  | Алюминон ТУ 6-09-5205 | х.ч | г | 15,000 |
|  | Алюминия окись ТУ 2163-004-81279372-11 | х.ч для хроматографии | кг | 3,000 |
|  | Аммиак ГОСТ 3760-79 | ч.д.а | кг | 3,600 |
|  | Аммоний надсернокислый ГОСТ 20478-75 | ч.д.а | кг | 0,500 |
|  | Аммоний роданистый | х.ч. | кг | 0,150 |
|  | Аммоний сернокислый ГОСТ 3769-78 | х.ч | кг | 0,400 |
|  | Аммоний уксуснокислый | ч.д.а | кг | 0,100 |
|  | Аммоний хлористый ГОСТ 3773-72 | х.ч | кг | 2,000 |
|  | Анионит сухой ЭДЭ-10П или АВ-17 | - | кг | 6,000 |
|  | Аскорбиновая кислота ТУ 64-5-95 | х.ч | кг | 1,000 |
|  | Ацетонитрил ТУ 2634-002-04715285-2012 | ос.ч | л | 10,000 |
|  | Барбитуровая кислота ТУ 6-09-512-75 | ч.д.а | кг | 0,020 |
|  | Барий хлористый ГОСТ 4108-72 | ч.д.а | кг | 1,000 |
|  | Бензимидазол ТУ 6-09-08-1974-88 | ч | г | 2,000 |
|  | Борная кислота ГОСТ 9656-75 | х.ч | кг | 1,500 |
|  | Борогидрид натрия | х.ч | кг | 0,020 |
|  | Бутилацетат ГОСТ 22300-76 | х.ч | кг | 18,900 |
|  | Винная кислота Люмэкс | - | г | 1,000 |
|  | Гексан ТУ 6-09-4521-77 | х.ч | л | 24,000 |
|  | Гексан ТУ 2631-001-04715285-2012 | ос.ч | л | 15,000 |
|  | Гидразин солянокислый | х.ч. | кг | 0,100 |
|  | Гидроксиламин гидрохлорид ГОСТ 5456-79 | х.ч | кг | 0,200 |
|  | Гидрохинон | х.ч | кг | 0,020 |
|  | Глицерин ГОСТ 6259-75 | ч.д.а | л | 5,000 |
|  | Дифенилкарбазид | ч.д.а | г | 10,000 |
|  | Диэтаноламин имп., кат. № 11392/Acros Organics/ | - | г | 5,000 |
|  | Железо треххлористое ГОСТ 4147 | х.ч | г | 4,000 |
|  | Железоаммонийные квасцы ГОСТ 4205 | ч.д.а | кг | 0,500 |
|  | Изоамиловый спирт | ч.д.а. | л | 0,300 |
|  | Калий гидроксид ОСТ 6-01-301-74 | - | кг | 0,700 |
|  | Калий двухромовокислый ГОСТ4220-75 | х.ч | кг | 0,300 |
|  | Калий йодистый ГОСТ 4232 | х.ч | кг | 15,000 |
|  | Калий роданистый ГОСТ 4139 | ч.д.а | кг | 0,100 |
|  | Калий-сурьма III тартрат | х.ч | г | 1,000 |
|  | Калий фосфорнокислый двухзамещенный ГОСТ 2493 | х.ч | кг | 1,500 |
|  | Калий хлористый ГОСТ 4234-77 | х.ч | кг | 1,000 |
|  | Калий хромовокислый ГОСТ 4459 | ч.д.а | кг | 0,200 |
|  | Кальций хлористый ГОСТ 4460 | х.ч | кг | 0,500 |
|  | Кофеин | - | г | 5,000 |
|  | Крахмал ГОСТ 10163-76 | х.ч | кг | 1,000 |
|  | Лимонная кислота ГОСТ 3652-69 | ч.д.а | кг | 0,050 |
|  | Магний сернокислый ГОСТ 4523 | х.ч | кг | 0,500 |
|  | Марганец сернокислый ГОСТ 435 | х.ч | кг | 1,000 |
|  | Медь сернокислая ГОСТ 4165-78 | ч.д.а | кг | 0,500 |
|  | Метиловый оранжевый ТУ 6-09-5171 | ч.д.а | г | 1,000 |
|  | Натрий гидроксид ГОСТ4328-77 | х.ч | кг | 7,000 |
|  | Натрий додецилсульфат ТУ 6-09-10-1405 | ч.д.а | г | 2,000 |
|  | Натрий салициловокислый ГОСТ 17628-72 | х.ч | кг | 0,100 |
|  | Натрий сернистый ГОСТ 2053-77 | - | кг | 0,050 |
|  | Натрий серноватистокислый 5-водный ГОСТ 27068-86 | ч.д.а | кг | 0,200 |
|  | Натрий сернокислый безводный ГОСТ 4166 | ч.д.а | кг | 13,000 |
|  | Натрий углекислый безводный ГОСТ 83 | х.ч | кг | 0,100 |
|  | Натрий углекислый кислый ГОСТ 2156-76 | х.ч | кг | 1,000 |
|  | Натрий уксуснокислый ГОСТ 199-78 | х.ч | кг | 12,000 |
|  | Натрий фосфорнокислый двузамещенный ГОСТ 4172 | х.ч | кг | 0,300 |
|  | Натрий хлористый ГОСТ 4233-77 | ч.д.а | кг | 40,000 |
|  | Нитрозо-R-соль ТУ 6-09-5320-86 | ч | г | 0,500 |
|  | Олово двуххлористое ТУ 6-09-53-84 | х.ч | кг | 0,050 |
|  | Перекись водорода ТУ 2611-003-25665344-2008 изм 1,2,3 | ос.ч | кг | 3,000 |
|  | Пиридин ГОСТ 13647 | ч.д.а | л | 0,200 |
|  | Реактив Грисса ТУ 6-09-3569-86 | х.ч | кг | 0,500 |
|  | Реактив Несслера ТУ 6-09-2089 ООО «Уральский завод хим. продукции» | ч.д.а | кг | 13,500 |
|  | Ртуть окись желтая ГОСТ 5230-74 | х.ч | г | 2,000 |
|  | Салициловая кислота ГОСТ 624-70 | х.ч | кг | 0,025 |
|  | Свинец уксуснокислый ГОСТ 1027-67 | х.ч | г | 5,000 |
|  | Серебро азотнокислое ГОСТ 1277-75 | ч.д.а | кг | 0,150 |
|  | Серебро сернокислое ТУ 6-09-3703-74 | х.ч | кг | 0,150 |
|  | Серная кислота ГОСТ 14262-78 | ос.ч. | кг | 3,600 |
|  | Серная кислота ГОСТ 4204-77 | х.ч | кг | 108,000 |
|  | Силикагель ГОСТ 3956-76, ТУ 6-09-31-107-75 | - | кг | 1,000 |
|  | Силикагель-индикатор по ГОСТ 8984 | - | кг | 3,000 |
|  | Силикагель технический КСК-Г, размер частиц 10-100 мкм ГОСТ 3956-76 | можно имп. (MachereyNagel) | кг | 0,100 |
|  | Соль Мора ГОСТ 4208-77 | х.ч | кг | 1,500 |
|  | Соляная кислота ГОСТ 3118-77 | х.ч | кг | 9,600 |
|  | Соляная кислота | ос.ч | кг | 1,200 |
|  | Сульфосалициловая кислота ГОСТ 4478-78 | х.ч | кг | 1,000 |
|  | Тетраметил-п-фенилендиамин солянокислый ТУ 6-09-1903-77 | ч.д.а | кг | 0,005 |
|  | Тиомочевина ГОСТ 6344 | х.ч | г | 6,000 |
|  | Трилон Б ГОСТ 10652-73 | ч.д.а | кг | 0,100 |
|  | Триптофан | - | кг | 0,010 |
|  | Трихлоруксусная кислота ТУ 6-09-1926 | х.ч. | кг | 0,200 |
|  | Углерод четыреххлористый для экстракции из водных сред ГОСТ 20288-74 | х.ч | кг | 28,800 |
|  | Уксусная кислота ГОСТ 61-75 | х.ч | кг | 5,000 |
|  | Фосфорная кислота ГОСТ 6552-80 | х.ч | кг | 1,700 |
|  | N-фенилантраниловая кислота ТУ 6-09-3592-87 | х.ч | г | 6,000 |
|  | Хлорамин Т | ч | г | 15,000 |
|  | Хлороформ ГОСТ 22300 | ч.д.а | кг | 3,000 |
|  | Хлороформ ТУ 2631-020-11291058 | ч.д.а | кг | 67,500 |
|  | Хрома оксид VI ГОСТ 3776-78 | ч.д.а | г | 2,000 |
|  | Цинк гранулировнный | - | кг | 0,300 |
|  | Цинк сернокислый ГОСТ 4174-77 | - | кг | 0,500 |
|  | Цинк уксуснокислый ГОСТ 5823-78 | х.ч | кг | 1,500 |
|  | Этиленгликоль ГОСТ 10164-75 | ч.д.а | кг | 2,000 |
|  | Эриохром черный Т ТУ 6-09-1760-87 | ч.д.а | г | 1,000 |
|  | 1,3-циклогександион | имп | г | 1,000 |
|  | 2,3-диаминонафталин | - | г | 2,000 |
|  | 18-краун-6 | - | г | 1,000 |
|  | N,N-диметил-п-фенилендиамин сернокислый ТУ 6-09-07-614 | ч.д.а | кг | 0,030 |
| Стандарт-титры |  |  |  |  |
|  | рН 1,65 ГОСТ 8.135-2004, 2 разряд | - | ампул | 36 |
|  | рН 4,01 ГОСТ 8.135-2004, 2 разряд |  | ампул | 36 |
|  | рН 6,86 ГОСТ 8.135-2004, 2 разряд | - | ампул | 36 |
|  | рН 9,18 ГОСТ 8.135-2004, 2 разряд | - | ампул | 36 |
|  | рН 12,43 ГОСТ 8.135-2004, 2 разряд | - | ампул | 36 |
|  | СТ Йод | - | упак. | 1 |
|  | СТ Натрий серноватистокислый ТУ 6-09-2540 | - | упак. | 5 |
|  | СТ Соляная кислота | - | упак. | 10 |
| Питательные среды |  |  |  |  |
|  | Химические тесты СанИС-1 (Винар) | - | упак./шт. | 1/500 |
|  | Химические тесты СанИС-3 (Винар) | - | упак./шт. | 1/500 |
| Посуда |  |  |  |  |
|  | Аллонж изогнутый (без отвода) АИ-14/23 (с длинным керном 9-10 см) | - | шт. | 5 |
|  | Бактериологическая петля Ø3мм (нихромовая) | - | шт | 5 |
|  | Бактериологическая петля Ø2мм (нихромовая) | - | шт | 3 |
|  | Банка полипропиленовая 100 мл | - | шт | 10 |
|  | Банка полипропиленовая 250 мл | - | шт | 10 |
|  | Банка полипропиленовая 500 мл | - | шт | 10 |
|  | Виалы (кювета культуральная круглая) 16*100 мм и крышка для кювет | - | шт | 10 |
|  | Воронки делительные грушевидные ВД-3-500 | - | шт | 4 |
|  | Воронки делительные цилиндрические ВД-1-250 | - | шт | 4 |
|  | Ершики бутылочные 350*150*70 мм | - | шт | 20 |
|  | Ершики пробирочные 280*100*35 | - | шт | 20 |
|  | Капельница Страшейна с притертой пробкой-пипеткой 2-30ХС | - | шт | 5 |
|  | Капельница Страшейна с притертой пробкой-пипеткой 2-50ХС | - | шт. | 3 |
|  | Колбы конические со шлифом КН-1-500 | - | шт | 15 |
|  | Колба мерная без шлифа 1-50-2 | - | шт | 10 |
|  | Колба мерная со шлифом 2-25-10-19 | - | шт | 10 |
|  | Колонка ионообменная 300/25 с одноходовым краном | - | шт | 2 |
|  | Ложка фарфоровая №1 | - | шт | 5 |
|  | Ложка фарфоровая №2 | - | шт | 5 |
|  | Насадка Вюрца Н1-29/32-14/23-14/23 | - | шт | 5 |
|  | Пипетки мерные на полный слив 5 мл | - | шт | 20 |
|  | Пипетки Мора 5 мл | - | шт | 5 |
|  | Пипетки Мора 10 мл | - | шт | 10 |
|  | Пробирки мерные со шлифом с пробкой ПМ-2-10-14-23 | - | шт | 10 |
|  | Пробка 29^32 кш | - | шт | 10 |
|  | Пробка силиконовая одноконусная без канала №10 | - | шт. | 10 |
|  | Пробка силиконовая двухконусная c каналом № 12-12 | - | шт. | 20 |
|  | - Пробка силиконовая двухконусная c внутренним каналом и перепонкой ПС 19 | - | шт. | 20 |
|  | - Пробка силиконовая двухконусная c внутренним каналом и перепонкой ПС 28 | - | шт. | 10 |
|  | - Склянка для реактивов темное стекло, широкое горло, 100 мл | - | шт | 5 |
|  | Склянка кислородная БПК-250 29/22-14/15 | - | шт | 4 |
|  | Стаканы высокие В-1-150 ТС | - | шт | 6 |
|  | Стаканы высокие В-1-250 ТС | - | шт | 16 |
|  | Стаканы высокие В-1- 400 ТС | - | шт | 8 |
|  | Стаканы низкие Н-1-100 | - | шт | 10 |
|  | Стаканы низкие Н-1-250 | - | шт | 12 |
|  | Стаканы полипропиленовые низкие 100 мл | - | шт | 10 |
|  | Стаканы полипропиленовые 25-30 мл Ø не более 27 мм | - | шт | 10 |
|  | Тигли 90 мл | - | шт | 20 |
|  | Фильтры весовые | - | кг | 5,000 |
|  | Фильтры «Белая лента» d-15 | - | упак. | 80 |
|  | Фильтры мембранные Ø 25 0,2 мкм ТУ 9471-001-00212038-00 | - | уп | 1 |
|  | Фильтр мембранный ацетат целлюлозный 0,45 мкм – Ø47 мм ФМАЦ – 0,45 – Ø47 (Владисарт) | - | уп. | 1 |
|  | Фильтры мембранные ацетат целлюлозный диаметром Ø 35мм 0,45 мкм тип ФМАЦ – 0,45 мкм - Ø 35мм (Владисарт) | - | уп. | 20 |
|  | Фильтры «Синяя лента» d-15 | - | упак. | 30 |
|  | Фильтры «Синяя лента» d-11 | - | упак. | 25 |
|  | Холодильник ХПТ-1-300 14/23-14/23 | - | шт | 5 |
|  | Цилиндры на пластмассовой основе 10 мл | - | шт | 5 |
|  | Цилиндры на пластмассовой основе 50 мл | - | шт | 20 |
|  | Цилиндры на пластмассовой основе 250 мл | - | шт | 20 |
|  | Часы песочные 30 сек. | - | шт | 2 |
|  | Чаша кристаллизационная 2000 мл | - | шт | 2 |
|  | Чашка Петри ЧБН-2 100х20 мм ГОСТ 23932-90 | - | шт. | 50 |
|  | Чашки фарфоровые № 4 по ГОСТ 9147, 150 мл | - | шт | 10 |
|  | Шпатель-ложечка полипропиленовый узкий | - | шт | 10 |
|  | Шпатель-ложечка полипропиленовый широкий | - | шт | 10 |
|  | Шпатель 120 мм (плоский конец, ложка), нержавеющая сталь | - | шт | 5 |
|  | Щипцы тигельные | - | шт | 2 |
|  | Эксикатор без крана 2-180 | - | шт | 2 |
|  | Эксикатор без крана по ГОСТ 25336, 2-240 | - | шт | 2 |