## Приложение №1
Приложение № 1
к договору купли-продажи №____ от ___________2025 г.
Перечень точек поставки и точек измерения электрической энергии (мощности)
Наименование покупателя : Акционерное общество "Водоканал"
№№ п\п | Центр питания (Наименование населенного пункта, мощность базовой подстанции в кВА, балансовая принадлежность ТП и ЛЭП) | Точка поставки | Энергопринимающее устройство (наименование, адрес места нахождения) | Максимальная мощность энергопринимающих устройств (кВт) | Место установки прибора учета | Тип прибора учета | Заводской номер прибора учета | Измерительные трансформаторы (коэффициенты трансформации) |  | Расчетный коэффциент (Ктт*Ктн) | Начислять потери (при установке прибора учета не на границе раздела) | Тип учета (основной (О), транзитный (Т), контрольный (К), регистрация мощности (РМ)) | Ценовая категория (вариант цен (тарифов) - 1,2,3,4,5,6) | Категория надежности электроснабжения
[8 empty] | тока | напряжения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ПС 110 кВ Южная, яч. 104 | РП 6 кВ НС 3 подъема №2, РУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч.11 | Насосная станция III подъема №2, Чувашская Республика - Чувашия , г Чебоксары, пр-д Базовый, д.13 корп.А | 1530 | РП 6 кВ НС 3 подъема №2, РУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч.11 | ПСЧ-4ТМ.05.00 | 312068174 | 300/5 | 6000/100 | 3600 | - | О | 4 | 2
2 | ПС 110 кВ Парковая, яч. 110 | РП 6 кВ НС 3 подъема №2, РУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.2 | Насосная станция III подъема №2, Чувашская Республика - Чувашия , г Чебоксары, пр-д Базовый, д.13 корп.А | 1530 | РП 6 кВ НС 3 подъема №2, РУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.2 | ПСЧ-4ТМ.05МК.01 | 1113195272 | 300/5 | 6000/100 | 3600 | - | О | 4 | 2
3 | ПС 110 кВ Парковая, яч. 208 | РП 6 кВ НС 3 подъема №2, ЗРУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.15 | Насосная станция III подъема №2, Чувашская Республика - Чувашия , г Чебоксары, пр-д Базовый, д.13 корп.А | 1530 | РП 6 кВ НС 3 подъема №2, ЗРУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.15 | ПСЧ-4ТМ.05.00 | 307057175 | 300/5 | 6000/100 | 3600 | - | О | 4 | 2
4 | ПС 110 кВ Стрелка, яч. 202 | РП 6 кВ НС 3 подъема №1, РУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч.16 | Насосная станция III подъёма №1, Респ Чувашская, г Чебоксары, пр-кт Ленина, 41а | 818.333 | РП 6 кВ НС 3 подъема №1, РУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч.16 | ПСЧ-4ТМ.05.00 | 309056036 | 300/5 | 6000/100 | 3600 | - | О | 4 | 2
5 | ПС 110 кВ Стрелка / РП-10, РУ-6 кВ Ф-5 | РП 6 кВ НС 3 подъема №1, РУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч.17 | Насосная станция III подъёма №1, Респ Чувашская, г Чебоксары, пр-кт Ленина, 41а | 818.333 | РП 6 кВ НС 3 подъема №1, РУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч.17 | ПСЧ-4ТМ.05.00 | 312066178 | 300/5 | 6000/100 | 3600 | - | О | 4 | 2
6 | ПС 110 кВ Стрелка, яч. 108 | РП 6 кВ НС 3 подъема №1, РУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.1 | Насосная станция III подъёма №1, Респ Чувашская, г Чебоксары, пр-кт Ленина, 41а | 818.333 | РП 6 кВ НС 3 подъема №1, РУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.1 | ПСЧ-4ТМ.05.01 | 304082118 | 300/5 | 6000/100 | 3600 | - | О | 4 | 2
7 | ПС 110 кВ Стрелка, яч. 110 | РП 6 кВ ГКНС, РУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.3 | РП ГКНС, Чувашская Республика - Чувашия , г Чебоксары, ул Калинина, д.26 | 500 | РП 6 кВ ГКНС, РУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.3 | ПСЧ-4ТМ.05.00 | 306072065 | 400/5 | 6000/100 | 4800 | - | О | 3 | 2
8 | Чебоксарская ТЭЦ-2 | РТП 6 кВ мкр.Олимп, РУ-6 кВ, 3 секция 6 кВ, яч.31 | РП ГКНС, Чувашская Республика - Чувашия , г Чебоксары, ул Калинина, д.26 | 812.52 | РТП 6/0,4 кВ мкр.Олимп, РУ-6 кВ, 3 секция 6 кВ, яч.31 | ТЕ2000.61.00 | 2111230285 | 300/5 | 6000/100 | 3600 | - | О | 3 | 2
9 | Чебоксарская ТЭЦ-2 / РТП 6/0,4 кВ мкр.Олимп | РТП 6 кВ мкр.Олимп, РУ-6 кВ, 3 секция 6 кВ, яч.31 | РП ГКНС, Чувашская Республика - Чувашия , г Чебоксары, ул Калинина, д.26 | - | РП 6 кВ ГКНС, РУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч.9 | ПСЧ-4ТМ.05.00 | 306079178 | 400/5 | 6000/100 | 4800 | по методике | К | 3 | 2
10 | Чебоксарская ТЭЦ-2 / РТП 6/0,4 кВ мкр.Олимп / РП-12 Ф.1 | РП 6 кВ ГКНС, РУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч.7 | РП ГКНС, Чувашская Республика - Чувашия , г Чебоксары, ул Калинина, д.26 (линия связи ГКНС - КНС-2) | - | РП 6 кВ ГКНС, РУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч.7 | ПСЧ-4ТМ.05.00 | 306070070 | 300/5 | 6000/100 | 3600 | - | О | 3 | 2
11 | ПС 110 кВ Кировская, яч. 607 | РП 6 кВ КНС-6, РУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч.1 | КНС-6 (яч.1 В-2), Чувашская Республика - Чувашия , г Чебоксары, ул Лунная, д.30 | 766.66 | РП 6 кВ КНС-6, РУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч.1 | ТЕ2000.61.00 | 2111230282 | 100/5 | 6000/100 | 1200 | - | О | 3 | 2
12 | ПС 110 кВ Кировская, яч. 608 | РП 6 кВ КНС-6, РУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.13 | КНС-6 (яч.13 В-1), Чувашская Республика - Чувашия , г Чебоксары, ул Лунная, д.30 | 766.66 | РП 6 кВ КНС-6, РУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.13 | ТЕ2000.61.00 | 2111230283 | 100/5 | 6000/100 | 1200 | - | О | 3 | 2
13 | ПС 110 кВ Парковая / РП-31 | РП 6 кВ КНС-6, РУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.18 | КНС-6 (яч.18), Чувашская Республика - Чувашия , г Чебоксары, ул Лунная, д.30 | 766.66 | РП 6 кВ КНС-6, РУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.18 | ТЕ2000.61.00 | 2111230284 | 100/5 | 6000/100 | 1200 | - | О | 3 | 2
14 | ПС 110 кВ Светлая, яч. 206 | РП 10 кВ КНС-10, РУ-10 кВ, 2 секция 10 кВ, яч.26 | КНС-10 428013, Чувашская Республика - Чувашия , г Чебоксары, ул Степная | 1050 | РП 10/6/0,4 кВ КНС-10, РУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч.5 | ПСЧ-4ТМ.05.00 | 312068105 | 200/5 | 6000/100 | 2400 | по методике | О | 3 | 2
15 | ПС 110 кВ Светлая, яч. 106 | РП 10 кВ КНС-10, РУ-10 кВ, 1 секция 10 кВ, яч.4 | КНС-10 428013, Чувашская Республика - Чувашия , г Чебоксары, ул Степная | 1050 | РП 10/6/0,4 кВ КНС-10, РУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.10 | ПСЧ-4ТМ.05.00 | 312068114 | 200/5 | 6000/100 | 2400 | по методике | О | 3 | 2
16 | ПС 110 кВ Светлая, яч. 206 | РП 10 кВ КНС-10, РУ-0,4 кВ, 1 секция 0,4 кВ, АВ20 | АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в г. Чебоксары (СКЗ), Респ Чувашская, г Чебоксары, ул Степная | 4.8 | РП 10/6/0,4 кВ КНС-10, РУ-0,4 кВ, 1 секция 0,4 кВ, АВ20 | СЭБ-1ТМ.03Т.03 | 1411235110 | - | - | 1 | - | О, Т |  | 2
17 | ПС 110 кВ ГПП-2 ОАО Промтрактор / РП-3 10 кВ ЧЗПТ, РУ-10 кВ, Ф. №24 | РП 10 кВ КНС-10, РУ-10 кВ, 3 секция 10 кВ, яч.12 | КНС-10, Респ Чувашская, г Чебоксары, ул Степная | 1050 | РП 10/6/0,4 кВ КНС-10, РУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.11 | ПСЧ-4ТМ.05.01 | 304082181 | 200/5 | 6000/100 | 2400 | по методике | О | 3 | 2
18 | ПС 110 кВ Стрелка, яч. 106 | РП 6 кВ КНС-5, РУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.2 | КНС-5 яч.2, Чувашская Республика - Чувашия , г Чебоксары, ул Якимовская | 1405 | РП 6 кВ КНС-5, РУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.2 | ПСЧ-4ТМ.05МК.00 | 1106211621 | 200/5 | 6000/100 | 2400 | - | О | 3 | 2
19 | ПС 110 кВ Стрелка, яч. 206 | РП 6 кВ КНС-5, РУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч.11 | КНС-5 яч.11, Чувашская Республика - Чувашия , г Чебоксары, ул Якимовская | 1405 | РП 6 кВ КНС-5, РУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч.11 | ПСЧ-4ТМ.05МК.00 | 1106211615 | 200/5 | 6000/100 | 2400 | - | О | 3 | 2
20 | ПС 110 кВ Стрелка, яч. 206 | РП 6 кВ КНС-5, РУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч.12 | яч.12 на ТП ЮЛ-34/4, 428022, Респ Чувашская , г Чебоксары, ул. Декабристов | 0 | РП 6 кВ КНС-5, РУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч.12 | ПСЧ-4ТМ.05.00 | 312053040 | 150/5 | 6000/100 | 1800 | - | О, Т |  | 3
21 | ПС 110 кВ Стрелка, яч. 206 | РП 6 кВ КНС-5, РУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч.8 | ИП Степанова Р. В.(Склад), Чувашская Республика - Чувашия , г Чебоксары, ул Якимовская | 100 | РП 6 кВ КНС-5, РУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч.8 | ПСЧ-4ТМ.05.00 | 312066193 | 20/5 | 6000/100 | 240 | - | О, Т |  | 3
22 | ПС 110 кВ Заовражная | ПС 110/6 кВ Заовражная, ЗРУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.5 | Очистные сооружения, водозабор (яч.5), 428000, Респ Чувашская , г Чебоксары, ул Заовражная, 70 | 1433 | ПС 110/6 кВ Заовражная, ЗРУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.5 | ТЕ2000.61.00 | 2111230287 | 600/5 | 6000/100 | 7200 | - | О | 4 | 1
23 | ПС 110 кВ Заовражная | ПС 110/6 кВ Заовражная, ЗРУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.7 | Очистные сооружения, водозабор (яч.7), 428000, Респ Чувашская , г Чебоксары, ул Заовражная, 70 | 1434 | ПС 110/6 кВ Заовражная, ЗРУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.7 | ТЕ2000.61.00 | 2111230288 | 600/5 | 6000/100 | 7200 | - | О | 4 | 1
24 | ПС 110 кВ Заовражная | ПС 110/6 кВ Заовражная, ЗРУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.8 | Очистные сооружения, водозабор (яч.8), 428000, Респ Чувашская , г Чебоксары, ул Заовражная, 70 | 1434 | ПС 110/6 кВ Заовражная, ЗРУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.8 | ТЕ2000.61.00 | 2111230289 | 600/5 | 6000/100 | 7200 | - | О | 4 | 1
25 | ПС 110 кВ Заовражная | ПС 110/6 кВ Заовражная, ЗРУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч.13 | Очистные сооружения, водозабор (яч.13), 428000, Респ Чувашская , г Чебоксары, ул Заовражная, 70 | 1433 | ПС 110/6 кВ Заовражная, ЗРУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч.13 | ТЕ2000.61.00 | 2111230290 | 600/5 | 6000/100 | 7200 | - | О | 4 | 1
26 | ПС 110 кВ Заовражная | ПС 110/6 кВ Заовражная, ЗРУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч.19 | Очистные сооружения, водозабор (яч.19), 428000, Респ Чувашская , г Чебоксары, ул Заовражная, 70 | 1433 | ПС 110/6 кВ Заовражная, ЗРУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч.19 | ТЕ2000.61.00 | 2111230291 | 600/5 | 6000/100 | 7200 | - | О | 4 | 1
27 | ПС 110 кВ Заовражная | ПС 110/6 кВ Заовражная, ЗРУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч.20 | Очистные сооружения, водозабор (яч.20), 428000, Респ Чувашская , г Чебоксары, ул Заовражная, 70 | 1433 | ПС 110/6 кВ Заовражная, ЗРУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч.20 | ТЕ2000.61.00 | 2111230292 | 600/5 | 6000/100 | 7200 | - | О | 4 | 1
28 | ПС 110 кВ Заовражная | ТП-2х1000 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 секция 0,4 кВ, яч.ввод-1 Котельная-7М | Котельная-7М, 428034, Чувашская Республика - Чувашия , г Чебоксары, ул Заовражная | 100 | ТП-2х1000 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 секция 0,4 кВ, яч.ввод-1 Котельная-7М | ПСЧ-4ТМ.05МК.17 | 1108150991 | 200/5 | - | 40 | - | О, Т | 1 | 3
29 | ПС 110 кВ Заовражная | ТП-2х1000 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 2 секция 0,4 кВ, яч.ввод-2 Котельная-7М | Котельная-7М, 428034, Респ Чувашская , г Чебоксары, ул. Заовражная, д.70/А | 100 | ТП-2х1000 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 2 секция 0,4 кВ, яч.ввод-2 Котельная-7М | ПСЧ-4ТМ.05МК.17 | 1108151006 | 200/5 | - | 40 | - | О, Т | 1 | 3
30 | ПС 110 кВ Заовражная | ВРУ-0,4 кВ ЖД 47, В-1 | ООО УК "Атал" (22 кв. ж/дом), 428034, Респ Чувашская , г Чебоксары, ул. Заовражная, д.47 | 25 | ВРУ-0,4 кВ ЖД 47, ввод ЖД 47 | ТЕ2000.81.00 | 2111230271 | - | - | 1 | - | О, Т |  | 3
31 | ПС 110 кВ Заовражная | ВРУ-0,4 кВ ЖД 47, В-1 | Филиал АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в г. Чебоксары (ГРП-53), 428034, Респ Чувашская , г Чебоксары, ул. Заовражная, д.47 | 0 | ВРУ-0,4 кВ ЖД 47, ф. ГРП-53 | СЭБ-1ТМ.03Т.03 | 1411235111 | - | - | 1 | - | О, Т |  | 3
32 | ПС 110 кВ Заовражная | ВРУ-0,4 кВ ЖД 49, В-1 | ООО УК "Атал" (44 кв. ж/дом), 428000, Респ Чувашская , г Чебоксары, ул. Заовражная, д.49 | 50 | ВРУ-0,4 кВ ЖД 49, ввод ЖД 49 | ТЕ2000.65.00 | 2111230272 | 100/5 | - | 20 | - | О, Т |  | 3
33 | ПС 110 кВ Заовражная | ВРУ-0,4 кВ ЖД 49, В-1 | ООО УК "Атал" (44 кв. ж/дом), 428000, Респ Чувашская , г Чебоксары, ул. Заовражная, д.49 | 50 | РУ-0,4 кВ Станция технической воды, ШРУЭ-1 | ТЕ2000.65.00 | 2103240084 | 100/5 | - | 20 | по методике | К, Т
34 | ПС 110 кВ Заовражная | ВРУ-0,4 кВ ЖД 49, В-2 | ООО УК "Атал" (44 кв. ж/дом), 428000, Респ Чувашская , г Чебоксары, ул. Заовражная, д.49 | 50 | РУ-0,4 кВ Станция технической воды, ШРУЭ-2 | ТЕ2000.65.00 | 2103240081 | 100/5 | - | 20 | по методике | К, Т
35 | ПС 110 кВ Заовражная | ВРУ-0,4 кВ ЖД 49, В-2 | СНТ "Родник-1", 428000, Респ Чувашская , г Чебоксары, ул Заовражная, 70 | - | ВРУ-0,4 кВ ЖД 49, ф. СНТ | ТЕ2000.65.00 | 2111230274 | 100/5 | - | 20 | - | О, Т |  | 1
36 | ПС 110 кВ Заовражная | ТП-БМФ 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 секция 0,4 кВ, АВ-9 | ООО "Промэнергосбыт" (№ CV БСССС ОВС), 428000, Респ Чувашская , г Чебоксары, ул Заовражная, 70 | 5 | ТП-БМФ 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 секция 0,4 кВ, АВ-9 | ПСЧ-4ТМ.05МК.22.01 | 1109130069 | - | - | 1 | - | О, Т |  | 1
37 | ПС 110 кВ Западная, ЗРУ-6 кВ, яч. 222 | РП 6 кВ КНС-2, РУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.10 | КНС-2 (яч.222), 428038, Респ Чувашская , г Чебоксары, ул. Коммунальная Слобода, д.2/А | 1000 | РП 6 кВ КНС-2, РУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.10 | ТЕ2000.61.00 | 2111230278 | 600/5 | 6000/100 | 7200 | - | О | 3 | 2
38 | ПС 110 кВ Западная, ЗРУ-6 кВ, яч. 222 | РП 6 кВ КНС-2, РУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.11 | Насосная станция №4, 428038, Респ Чувашская , г Чебоксары, ул. Коммунальная Слобода, д.2/А | 320 | РП 6 кВ КНС-2, РУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.11 | ТЕ2000.61.00 | 2111230280 | 150/5 | 6000/100 | 1800 | - | О, Т |  | 3
39 | ПС 110 кВ Западная, ЗРУ-6 кВ, яч. 222 | РП 6 кВ КНС-2, РУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч.5 | КНС-2 (яч.119), 428038, Респ Чувашская , г Чебоксары, ул. Коммунальная Слобода, д.2/А | 1000 | РП 6 кВ КНС-2, РУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч.5 | ТЕ2000.61.00 | 2111230276 | 600/5 | 6000/100 | 7200 | - | О | 3 | 2
40 | Чебоксарская ТЭЦ-2 / РТП 6/0,4 кВ мкр.Олимп / РП-12 Ф.1 | РП 6 кВ КНС-2, РУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч.4 | КНС 2 РП-12, Чувашская Республика - Чувашия , г Чебоксары, ул. Набережная Пионерская, д.1 (линия связи с ГКНС) | 0 | РП 6 кВ КНС-2, РУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч.4 | ТЕ2000.61.00 | 2111230275 | 600/5 | 6000/100 | 7200 | - | О | 3 | 2
41 | Чебоксарская ТЭЦ-2 / РТП 6/0,4 кВ мкр.Олимп / РП-12 Ф.1 | РП 6 кВ КНС-2, РУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.19 | КНС 2 РП-12, Чувашская Республика - Чувашия , г Чебоксары, ул. Набережная Пионерская, д.1 (линия связи с ГКНС) | 0 | РП 6 кВ КНС-2, РУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.19 | ТЕ2000.61.00 | 2111230281 | 600/5 | 6000/100 | 7200 | - | О | 3 | 2
| Подписи: | Энергосбытовая организация | [5 empty] | Покупатель
Директор
В. С. Васильев
|  |  | мп | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)