Техническое задание

Предмет закупки: Колеса рабочие к насосу Wilo NL 125/200-110-2-47

Общие требования: Поставляемый товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативной документации и сопровождаться документами, подтверждающими их качество и безопасность. Не допускается поставка товара, бывшего в употреблении, снятого с консервации, восстановленного, выставочных образцов. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту доставки. Не допускаются механические повреждения товара, в том числе допущенные при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах. Транспортные услуги по замене некачественного товара осуществляются Поставщиком товара.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок Товара должен соответствовать сроку, указанному в сертификате соответствия и не должен заканчиваться ранее, чем через 12 (двенадцать) месяцев с момента поставки.

Наименование и количество товара:

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |  | Требования заказчика к указанию значения показателя участникам закупки | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |  |
| 1 | - Колесо рабочее | Насосный агрегат | Wilo NL 125/200-110-2-47 | Значение не меняется | шт. | 4,000 |
|  |  | Материал корпуса | - G-CuSn10 2.1050.01 Бронза | Значение не меняется |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 219 | Значение не меняется |  |  |

Условия поставки:

автотранспортом Поставщика до склада Покупателя расположенного по адресу г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд дом 12