                                                                                                                                                                                                                       Приложение № 1 к Договору
от «__» ________ 20___года № ___


		
                                        СПЕЦИФИКАЦИЯ


	№ п/п
	Наименование, тип СИ 
в соответствии с описанием типа (эксплуатационной документацией), год выпуска
	Количество 
	Метрологические характеристики
	Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

	Особые пометки
	

Поверка на месте эксплуатации



	
	
	штук/
наборов
	каналы,               детекторы, параметры (шт. в наборе)
	класс точности, (разряд), цена деления
	диапазон измерений
	
	
	

	1
	Дозатор механический одноканальный  BIOHIT 
	2
	1
	
	10 - 100
	36152-12
	
	

	2
	Дозатор механический одноканальный  BIOHIT 
	2
	1
	
	100 - 1000
	36152-12
	
	

	3
	Дозатор механический одноканальный  BIOHIT 
	1
	1
	
	1000-5000
	36152-12
	
	

	4
	Дозатор механический одноканальный  BIOHIT 
	1
	1
	
	5-50
	36152-07
	
	

	5
	Дозатор механический одноканальный  BIOHIT 
	1
	1
	
	20-200
	36152-07
	
	

	6
	Дозатор механический одноканальный  BIOHIT 
	1
	1
	
	200-1000
	15896-96
	
	

	7
	Дозатор механический ЛАЙТ, ДПОП-1
	1
	1
	
	1-10
	37432-08
	
	

	8
	Дозатор механический ЛАЙТ, ДПОП-1
	2
	1
	
	100-1000
	37432-13
	
	

	9
	Дозатор механический ЛАЙТ, ДПОП-1
	1
	1
	
	100-1000
	37432-08
	
	

	10
	Дозатор механический ЛАЙТ, ДПОП-1
	2
	1
	
	1000-10000
	37432-13
	
	

	11
	Центрифуга лабораторная медицинская ОПн – 8
	2
	
	
	
	
	Аттестация ИО
	да

	12
	Центрифуга лабораторная медицинская ОПн – 12
	1
	
	
	
	
	Аттестация ИО
	да

	13
	Центрифуга лабораторная IKA mini G
	1
	
	
	
	
	Аттестация ИО
	да

	14
	Микрошприц для газовой хроматографии 
«SGE-Chromatec» - 02-10 мкл
	2
	
	
	
	39206-08
	
	

	15
	Микрошприц для газовой хроматографии 
«SGE-Chromatec» -  04-100 мкл
	3
	
	
	
	39206-08
	
	

	16
	Микрошприц для газовой хроматографии 
«SGE-Chromatec» 0,1-1 мл
	2
	
	
	
	39206-08
	
	

	17
	Термостат суховоздушный ТС - 80
	2
	
	
	
	
	Аттестация ИО
	да

	18
	Печь ПДП-Аналитика
	1
	
	
	
	
	Аттестация ИО
	да

	19
	Автохолодильник «Libhoff»                                              
	1
	
	
	
	
	Аттестация ИО
	да

	20
	Холодильник фармацевтический ХФ-140 «POZIS» 
	1
	
	
	
	
	Аттестация ИО
	да

	21
	Холодильник «ATLANT XM-4011-022» 
	1
	
	
	
	
	Аттестация ИО
	да

	22
	Термометр стеклянный жидкостный ТТЖ-Х  
	7
	
	ц. д. 1
	
	69578-17
	
	

	23
	Термометр цифровой Checktemp НI 98501                                                                             
	3
	
	
	-30 - +120
	70581-18
	
	

	24
	Термометр цифровой Checktemp
	3
	
	
	-30 - +120
	23043-07
	
	

	25
	Термометр стеклянный лабораторный ТЛ-2
	1
	
	
	
	53986-13
	
	

	26
	Термометр стеклянный лабораторный КШ 14/23                                        
	2
	
	ц. д. 1
	
	4661-91
	
	

	27
	Термометр стеклянный лабораторный ТЛ-4                                                                                                                
	2
	
	ц. д. 1
	
	303-91
	
	

	28
	Термометр стеклянный лабораторный ТЛ-6М                                                                                                                
	5
	
	ц. д. 1
	
	298-92
	
	

	29
	Термометр ртутный стеклянный максим. СП-83
	4
	
	
	
	5221-12
	
	

	30
	Термопреобразователь сопротивления ДТС 015
	1
	
	
	
	28354-10
	
	

	31
	Часы настольные процедурные ПЧ - 3
	2
	
	
	
	
	Калибровка ИО
	

	32
	Набор гирь общего назначения М1                  
	2
	20
	
	10 мг-500 г
	51921-12
	
	

	33
	Весы электронные ПВ 30                        
	1
	
	
	0 – 10 кг
	23288-02
	
	да

	34
	Весы настольные РН 10Ц13У              
	1
	
	
	0 – 10 кг
	16216-07
	
	да

	35
	Весы лабораторные электронные  AW220  SHUMADZY                                           
	1
	
	
	0 – 200 г
	22612-08
	
	да

	36
	Весы лабораторные электронные ВМ-512М   
	4
	
	
	
	36468-07
	
	да

	37
	Весы лабораторные Сартогосм СЕ 224-С
	2
	
	
	
	33939-07 
	
	да

	38
	Весы технические ВА-4М          
	1
	
	
	0 – 1 кг
	2573-89
	
	да

	39
	Весы аналитические HR 250 A
	1
	
	
	
	50990-12
	
	да

	40
	Весы лабораторные равноплечие
	1
	
	
	
	4233-92
	
	да

	41
	Гиря юстировочная F2   
	2
	
	
	500 г
	52768-13
	
	

	42
	PH-метр PH-150 МИ
	2
	
	
	
	29671-09
	
	

	43
	Электрод ЭСК 10301/7 К 80.7   
	4
	
	
	
	16767-08
	
	

	44
	Электрод ЭСК 10301/7 К 80.7   
	1
	
	
	
	38260-08
	
	

	45
	Спектрофотометр UNICO 2100 
	6
	
	
	
	54737-13
	
	да

	46
	Спектрофотометр UNICO 1201 
	3
	
	
	
	54737-13
	
	да

	47
	Система капиллярного электрофореза 
 «Капель-105М»	
	2
	
	
	
	17727-11
	
	да

	48
	Анализатор общего азота и углерода ТОПАЗ NC
	1
	
	
	
	40599-09
	
	да

	49
	Анализатор жидкости ФЛЮОРАТ-02-3М
	1
	
	
	
	14093-04
	
	да

	50
	Концентратомер КН – 3               
	3
	
	
	
	44670-10
	
	да

	51
	Спектрометр «КВАНТ-2МТ»      
	1
	
	
	
	63558-16
	
	да

	52
	Спектрометр «КВАНТ-Z.ЭТА»      
	1
	
	
	
	14981-06
	
	да

	53
	РН-метр МАРК–901                 
	1
	
	
	
	23927-18
	
	

	54
	Кондуктометр МАРК–603       
	1
	
	
	
	30266-10
	
	

	55
	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ»
	3
	
	
	
	32672-06
	
	да

	56
	Дата – логгер стационарный В7
	4
	
	
	
	91933-24
	
	

	57
	Экстрактор лабораторный Л-1
	2
	
	
	
	
	Калибровка ИО
	

	58
	Анализатор жидкости «Анион 4100»  
	1
	
	
	
	20802-01 
	
	

	59
	Анализатор жидкости «Анион 4120»  
	1
	
	
	
	20802-06
	
	

	60
	Анализатор жидкости «Эксперт-001»  
	1
	
	
	
	21068-01
	
	

	61
	Комплекс на базе «Кристалл 5000» исп. 2
	2
	
	
	
	58954-14
	
	да

	62
	Измеритель-регулятор микропроцессор. ТРМ 500
	1
	
	
	
	59058-14
	
	

	63
	Сито лабораторное Н 200/50 № 0,16 (СН)          
	2
	
	
	0,160 мм
	
	Калибровка ИО
	

	64
	Линейка измерительная металлическая (2 шкалы)
	1
	2
	
	0 -300 мм
	66266-16
	
	

	65
	Мегаомметр Е6 – 32               
	1
	
	
	
	53668-13
	
	

	66
	Измеритель сопротивления заземления ИС – 20                КТИ – 20/1, КТИ – 20/2           
	1
	
	
	
	53720-13
	
	

	67
	Аппарат для испытания изоляции АИИ-70                                
	1
	
	
	
	
	Аттестация ИО
	да

	68
	Установка испытательная СИЗ                     
	1
	
	
	
	
	Аттестация ИО
	да

	69
	Установка высоковольтная испытательная до 10 кВ                     
	1
	
	
	
	
	Аттестация ИО
	да

	70
	Аппарат испытания диэлектриков СКАТ – 70   
	1
	
	
	
	82533-21
	
	да

	71
	Измеритель параметров УЗО ПЗФ - 300                  
	1
	
	
	
	87958-23
	
	

	72
	Мультиметр АРРА 106 r         
	1
	
	
	
	51214-12
	
	

	73
	Секундомер СОПпр-2а-3-000 
	2
	
	
	0 – 60 мин
	11519-11
	
	

	74
	Секундомер СОПпр-2б-2-000 
	2
	
	
	0 – 60 мин
	2231-72
	
	

	75
	Секундомер электронный ИНТЕГРАЛ С-01
	5
	
	
	
	44154-20
	
	

	76
	Штангенциркуль ШЦ-1-150-0,1
	1
	
	
	
	30266-10
	
	

	77
	Рулетка измерительная металлическая РЗУ 3П
	1
	
	
	0 – 3 м
	60606-15
	
	

	78
	Манометр образцовый МО (0,4) 
	1
	
	
	2.5 кгс/см2
	20680-00
	Калибровка ИО
	

	79
	Манометр образцовый МО (0,4)
	1
	
	
	6 кгс/см2
	20680-00
	Калибровка ИО
	

	80
	Манометр образцовый МО (0,4)
	1
	
	
	16 кгс/см2
	20680-00
	Калибровка ИО
	

	81
	Манометр образцовый МО (0,4)
	1
	
	
	25 кгс/см2
	20680-00
	Калибровка ИО
	

	82
	Манометр ТЛ-2
	8
	
	
	
	25913-08
	
	

	83
	Манометры технические 
	180
	
	
	0-16 кгс/см2
	
	
	

	84
	Стандартная диафрагма с угловым фланцевым способом отбора переменного перепада давления (расходомер пара насыщенного) 
	1
	
	
	
	
	
	

	85
	Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н
	2
	
	
	
	38878-17
	
	

	86
	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭМР
	2
	
	
	
	51448-1
	
	

	87
	Расходомер-счетчик ультразвуковой РУС-1(М) 
	2
	
	
	
	24105-06
	
	

	88
	Теплосчетчик ультразвуковой СТУ-1 
	2
	
	
	
	26532-14
	
	



		
ЗАКАЗЧИК:

______________________________________

____________________ /_________________ /


	
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

___________________________________

_________________ /_________________ /





	



