Приложение №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование, тип СИ в соответствии с описанием типа (эксплуатационной документацией), год выпуска | Количество |  | Метрологические характеристики |  | Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа | Особые пометки | Поверка на месте эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | штук/ наборов | каналы, детекторы, параметры (шт. в наборе) | класс точности, (разряд), цена деления | диапазон измерений |  |  |  |
| 1 | Дозатор механический одноканальный BIOHIT | 2 | 1 |  | 10 - 100 | 36152-12 |  |  |
| 2 | Дозатор механический одноканальный BIOHIT | 2 | 1 |  | 100 - 1000 | 36152-12 |  |  |
| 3 | Дозатор механический одноканальный BIOHIT | 1 | 1 |  | 1000-5000 | 36152-12 |  |  |
| 4 | Дозатор механический одноканальный BIOHIT | 1 | 1 |  | 5-50 | 36152-07 |  |  |
| 5 | Дозатор механический одноканальный BIOHIT | 1 | 1 |  | 20-200 | 36152-07 |  |  |
| 6 | Дозатор механический одноканальный BIOHIT | 1 | 1 |  | 200-1000 | 15896-96 |  |  |
| 7 | Дозатор механический ЛАЙТ, ДПОП-1 | 1 | 1 |  | 1-10 | 37432-08 |  |  |
| 8 | Дозатор механический ЛАЙТ, ДПОП-1 | 2 | 1 |  | 100-1000 | 37432-13 |  |  |
| 9 | Дозатор механический ЛАЙТ, ДПОП-1 | 1 | 1 |  | 100-1000 | 37432-08 |  |  |
| 10 | Дозатор механический ЛАЙТ, ДПОП-1 | 2 | 1 |  | 1000-10000 | 37432-13 |  |  |
| 11 | Центрифуга лабораторная медицинская ОПн – 8 | 2 |  |  |  |  | Аттестация ИО | да |
| 12 | Центрифуга лабораторная медицинская ОПн – 12 | 1 |  |  |  |  | Аттестация ИО | да |
| 13 | Центрифуга лабораторная IKA mini G | 1 |  |  |  |  | Аттестация ИО | да |
| 14 | Микрошприц для газовой хроматографии «SGE-Chromatec» - 02-10 мкл | 2 |  |  |  | 39206-08 |  |  |
| 15 | Микрошприц для газовой хроматографии «SGE-Chromatec» - 04-100 мкл | 3 |  |  |  | 39206-08 |  |  |
| 16 | Микрошприц для газовой хроматографии «SGE-Chromatec» 0,1-1 мл | 2 |  |  |  | 39206-08 |  |  |
| 17 | Термостат суховоздушный ТС - 80 | 2 |  |  |  |  | Аттестация ИО | да |
| 18 | Печь ПДП-Аналитика | 1 |  |  |  |  | Аттестация ИО | да |
| 19 | Автохолодильник «Libhoff» | 1 |  |  |  |  | Аттестация ИО | да |
| 20 | Холодильник фармацевтический ХФ-140 «POZIS» | 1 |  |  |  |  | Аттестация ИО | да |
| 21 | Холодильник «ATLANT XM-4011-022» | 1 |  |  |  |  | Аттестация ИО | да |
| 22 | Термометр стеклянный жидкостный ТТЖ-Х | 7 |  | ц. д. 1 |  | 69578-17 |  |  |
| 23 | Термометр цифровой Checktemp НI 98501 | 3 |  |  | -30 - +120 | 70581-18 |  |  |
| 24 | Термометр цифровой Checktemp | 3 |  |  | -30 - +120 | 23043-07 |  |  |
| 25 | Термометр стеклянный лабораторный ТЛ-2 | 1 |  |  |  | 53986-13 |  |  |
| 26 | Термометр стеклянный лабораторный КШ 14/23 | 2 |  | ц. д. 1 |  | 4661-91 |  |  |
| 27 | Термометр стеклянный лабораторный ТЛ-4 | 2 |  | ц. д. 1 |  | 303-91 |  |  |
| 28 | Термометр стеклянный лабораторный ТЛ-6М | 5 |  | ц. д. 1 |  | 298-92 |  |  |
| 29 | Термометр ртутный стеклянный максим. СП-83 | 4 |  |  |  | 5221-12 |  |  |
| 30 | Термопреобразователь сопротивления ДТС 015 | 1 |  |  |  | 28354-10 |  |  |
| 31 | Часы настольные процедурные ПЧ - 3 | 2 |  |  |  |  | Калибровка ИО |  |
| 32 | Набор гирь общего назначения М1 | 2 | 20 |  | 10 мг-500 г | 51921-12 |  |  |
| 33 | Весы электронные ПВ 30 | 1 |  |  | 0 – 10 кг | 23288-02 |  | да |
| 34 | Весы настольные РН 10Ц13У | 1 |  |  | 0 – 10 кг | 16216-07 |  | да |
| 35 | Весы лабораторные электронные AW220 SHUMADZY | 1 |  |  | 0 – 200 г | 22612-08 |  | да |
| 36 | Весы лабораторные электронные ВМ-512М | 4 |  |  |  | 36468-07 |  | да |
| 37 | Весы лабораторные Сартогосм СЕ 224-С | 2 |  |  |  | 33939-07 |  | да |
| 38 | Весы технические ВА-4М | 1 |  |  | 0 – 1 кг | 2573-89 |  | да |
| 39 | Весы аналитические HR 250 A | 1 |  |  |  | 50990-12 |  | да |
| 40 | Весы лабораторные равноплечие | 1 |  |  |  | 4233-92 |  | да |
| 41 | Гиря юстировочная F2 | 2 |  |  | 500 г | 52768-13 |  |  |
| 42 | PH-метр PH-150 МИ | 2 |  |  |  | 29671-09 |  |  |
| 43 | Электрод ЭСК 10301/7 К 80.7 | 4 |  |  |  | 16767-08 |  |  |
| 44 | Электрод ЭСК 10301/7 К 80.7 | 1 |  |  |  | 38260-08 |  |  |
| 45 | Спектрофотометр UNICO 2100 | 6 |  |  |  | 54737-13 |  | да |
| 46 | Спектрофотометр UNICO 1201 | 3 |  |  |  | 54737-13 |  | да |
| 47 | Система капиллярного электрофореза «Капель-105М» | 2 |  |  |  | 17727-11 |  | да |
| 48 | Анализатор общего азота и углерода ТОПАЗ NC | 1 |  |  |  | 40599-09 |  | да |
| 49 | Анализатор жидкости ФЛЮОРАТ-02-3М | 1 |  |  |  | 14093-04 |  | да |
| 50 | Концентратомер КН – 3 | 3 |  |  |  | 44670-10 |  | да |
| 51 | Спектрометр «КВАНТ-2МТ» | 1 |  |  |  | 63558-16 |  | да |
| 52 | Спектрометр «КВАНТ-Z.ЭТА» | 1 |  |  |  | 14981-06 |  | да |
| 53 | РН-метр МАРК–901 | 1 |  |  |  | 23927-18 |  |  |
| 54 | Кондуктометр МАРК–603 | 1 |  |  |  | 30266-10 |  |  |
| 55 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ» | 3 |  |  |  | 32672-06 |  | да |
| 56 | Дата – логгер стационарный В7 | 4 |  |  |  | 91933-24 |  |  |
| 57 | Экстрактор лабораторный Л-1 | 2 |  |  |  |  | Калибровка ИО |  |
| 58 | Анализатор жидкости «Анион 4100» | 1 |  |  |  | 20802-01 |  |  |
| 59 | Анализатор жидкости «Анион 4120» | 1 |  |  |  | 20802-06 |  |  |
| 60 | Анализатор жидкости «Эксперт-001» | 1 |  |  |  | 21068-01 |  |  |
| 61 | Комплекс на базе «Кристалл 5000» исп. 2 | 2 |  |  |  | 58954-14 |  | да |
| 62 | Измеритель-регулятор микропроцессор. ТРМ 500 | 1 |  |  |  | 59058-14 |  |  |
| 63 | Сито лабораторное Н 200/50 № 0,16 (СН) | 2 |  |  | 0,160 мм |  | Калибровка ИО |  |
| 64 | Линейка измерительная металлическая (2 шкалы) | 1 | 2 |  | 0 -300 мм | 66266-16 |  |  |
| 65 | Мегаомметр Е6 – 32 | 1 |  |  |  | 53668-13 |  |  |
| 66 | Измеритель сопротивления заземления ИС – 20 КТИ – 20/1, КТИ – 20/2 | 1 |  |  |  | 53720-13 |  |  |
| 67 | Аппарат для испытания изоляции АИИ-70 | 1 |  |  |  |  | Аттестация ИО | да |
| 68 | Установка испытательная СИЗ | 1 |  |  |  |  | Аттестация ИО | да |
| 69 | Установка высоковольтная испытательная до 10 кВ | 1 |  |  |  |  | Аттестация ИО | да |
| 70 | Аппарат испытания диэлектриков СКАТ – 70 | 1 |  |  |  | 82533-21 |  | да |
| 71 | Измеритель параметров УЗО ПЗФ - 300 | 1 |  |  |  | 87958-23 |  |  |
| 72 | Мультиметр АРРА 106 r | 1 |  |  |  | 51214-12 |  |  |
| 73 | Секундомер СОПпр-2а-3-000 | 2 |  |  | 0 – 60 мин | 11519-11 |  |  |
| 74 | Секундомер СОПпр-2б-2-000 | 2 |  |  | 0 – 60 мин | 2231-72 |  |  |
| 75 | Секундомер электронный ИНТЕГРАЛ С-01 | 5 |  |  |  | 44154-20 |  |  |
| 76 | Штангенциркуль ШЦ-1-150-0,1 | 1 |  |  |  | 30266-10 |  |  |
| 77 | Рулетка измерительная металлическая РЗУ 3П | 1 |  |  | 0 – 3 м | 60606-15 |  |  |
| 78 | Манометр образцовый МО (0,4) | 1 |  |  | 2.5 кгс/см2 | 20680-00 | Калибровка ИО |  |
| 79 | Манометр образцовый МО (0,4) | 1 |  |  | 6 кгс/см2 | 20680-00 | Калибровка ИО |  |
| 80 | Манометр образцовый МО (0,4) | 1 |  |  | 16 кгс/см2 | 20680-00 | Калибровка ИО |  |
| 81 | Манометр образцовый МО (0,4) | 1 |  |  | 25 кгс/см2 | 20680-00 | Калибровка ИО |  |
| 82 | Манометр ТЛ-2 | 8 |  |  |  | 25913-08 |  |  |
| 83 | Манометры технические | 180 |  |  | 0-16 кгс/см2 |  |  |  |
| 84 | Стандартная диафрагма с угловым фланцевым способом отбора переменного перепада давления (расходомер пара насыщенного) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н | 2 |  |  |  | 38878-17 |  |  |
| 86 | Расходомер-счетчик электромагнитный ЭМР | 2 |  |  |  | 51448-1 |  |  |
| 87 | Расходомер-счетчик ультразвуковой РУС-1(М) | 2 |  |  |  | 24105-06 |  |  |
| 88 | Теплосчетчик ультразвуковой СТУ-1 | 2 |  |  |  | 26532-14 |  |  |