Техническое задание

на оказание услуг по периодической поверке (калибровке) средств измерений (СИ),

аттестации испытательного оборудования (ИО)

для АО «Водоканал» г. Чебоксары в 2026 году

1. Общие положения:

Настоящее техническое задание определяет требования и порядок оказания услуг по периодической поверке (калибровке) СИ, аттестации испытательного оборудования АО «Водоканал» г. Чебоксары на 2026 г.

1.1. Сведения о Заказчике и Исполнителе:

Заказчик – Акционерное Общество «Водоканал» г. Чебоксары. Адрес Заказчика: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Мясокомбинатский, 12;

Подрядчик - организация, выбранная для выполнения работ по результатам конкурсных процедур.

2. Сроки начала и окончания оказания услуг:

2.1 Срок оказания услуг с момента подписания договора по 31 декабря 2026 года включительно, в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня доставки СИ Исполнителю по заявке Заказчика. В случае оказания услуг на месте эксплуатации средства измерения, срок (время, дата) оказания услуг согласовывается Сторонами дополнительно.

2.2. Назначение оказания услуг:

Провести работы по периодической поверке (калибровке) СИ, аттестации испытательного оборудования, согласно Приложению № 1 к настоящему техническому заданию на выполнение работ по периодической поверке средств измерений АО «Водоканал» г. Чебоксары.

3. Требования к оказанию услуг:

Организация, проводящая поверку (аттестацию, калибровку), должна быть аккредитована на право поверки (калибровки) СИ, аттестации испытательного оборудования в соответствии с действующим законодательством, поверяемые средства измерений (согласно Приложению № 1 к настоящему техническому заданию) должны входить в область аккредитации Подрядчика.

Срок и объём предоставления гарантий качества услуг должны в полном объёме соответствовать требованиям действующих норм и правил, установленных действующим законодательством РФ для данного вида услуг, и действовать в течение всего периода оказания услуг:

- Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (в действующей редакции) "Об обеспечении единства измерений".

4. Порядок формирования цены договора: при расчете цены настоящего Технического задания должны быть предусмотрены все расходы по оказанию услуг.

5.  Присвоение номера:

Номер заключенному Договору присваивается согласно номерному обозначению, принятому в АО «Водоканал».