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428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, 12, ИНН 2130017760, КПП 213001001, 

Чувашское отделение № 8613 ПАО "СБЕРБАНК" г. Чебоксары, р/с №40702810775020102092,  

тел. (8352) 56-60-50 факс (8352) 56-61-79. E-mail: info.chvod@yandex.ru
Техническое задание

на закупку химических реактивов, СО, питательных сред, лабораторной посуды и расходных материалов
Технические характеристики Товара: Товар в соответствии с указанным наименованием, квалификацией и количеством.
Требования к упаковке: Тара и упаковка должны обеспечивать целостность и сохранность Товара, необходимую защиту от внешних воздействующих факторов при транспортировании и хранении (в соответствии с правилами хранения химических реактивов). Реактивы должны быть расфасованы в емкости (банки, бутыли) с навинчивающимися крышками. Светочувствительные реактивы должны быть в таре из светонепроницаемого материала.
На каждой единице Товара должна быть устойчивая к внешним воздействиям этикетка, на которой указывается:

· наименование предприятия-изготовителя;

· наименование и химическая формула Товара;

· номер партии;

· номер ГОСТа или ТУ;

· квалификация;

· масса;

· дата изготовления;

· гарантийный срок хранения.

Требования к документации на поставляемый Товар: наличие паспорта качества (заключения о качестве, сертификата соответствия и т.д.) на русском языке с печатью предприятия-изготовителя.
Требования к качеству Товара: на момент поставки Товара Заказчику остаточный срок годности Товара должен быть не менее 80 % от заявленного производителем.

Срок годности Товара, исчисляемый со дня изготовления, должен соответствовать значениям, указанным в паспорте. Замена Товара, дефекты которых будут выявлены при эксплуатации, должны осуществляться Поставщиком на основании Акта с перечнем некачественного Товара.
Место поставки Товара: до склада Заказчика по адресу: г. Чебоксары, проезд Мясокомбинатский, д. 12

Срок поставки Товара: по заявкам Заказчика в течение 20 (двадцати) календарных дней, а на импортный Товар в течение 60-70 календарных дней с даты подачи. 
Порядок оплаты: оплата производится по факту поставки всего Товара, либо по факту поставки каждой партии Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после получения Заказчиком от Поставщика надлежащим образом оформленных счета, товарной накладной и счета-фактуры
	№ п/п
	Наименование
	Квалификация
	Единица
	Расход на 1 год

	Государственные стандартные образцы

	1. 
	Стандартный образец состава водных растворов ионов общего азота
	ГСО 7193-95
	ампул
	10

	2. 
	Стандартный образец состава раствора ионов алюминия
	ГСО 7854-2000
	ампул
	20

	3. 
	Стандартный образец состава водного раствора ионов аммония
	ГСО 7015-93
	ампул
	20

	4. 
	Стандартный образец состава раствора ионов бериллия
	ГСО 7759-2000
	ампул
	5

	5. 
	Стандартный образец состава водного раствора ионов бора
	ГСО 7337-96
	ампул
	5

	6. 
	Стандартный образец химического и биологического потребления кислорода в воде
	ГСО 8048-94


	ампул
	10

	7. 
	Стандартный образец состава раствора бромдихлорметана
	ГСО 7359-97
	ампул
	10

	8. 
	Стандартный образец состава додецилсульфата натрия 
	ГСО 8049-94
	ампул
	15

	9. 
	Стандартный образец общей щелочности воды
	ГСО 9285-2009


	ампул
	20

	10. 
	Стандартный образец состава водного раствора ионов железа (III)
	ГСО 8032-94
	ампул
	10

	11. 
	Стандартный образец состава водного раствора ионов железа (III)
	ГСО 7872-2000
	ампул
	10

	12. 
	Стандартный образец

общей жесткости воды
	ГСО 9284-2008
	ампул
(по 20 мл)
	25

	13. 
	Стандартный образец имитатора массовой концентрации остаточного активного хлора в воде и водных средах
	ГСО 8203-2002
	ампул
	10

	14. 
	Стандартный образец состава водного раствора ионов кадмия
	ГСО 6690-93
	ампул
	5

	15. 
	Стандартный образец состава водного раствора ионов калия
	ГСО 8092-94
	ампул
	5

	16. 
	Стандартный образец состава водного раствора ионов кальция
	ГСО 8065-94
	ампул
	10

	17. 
	Стандартный образец состава раствора ионов кобальта
	ГСО 7784-2000
	ампул
	5

	18. 
	Стандартный образец состава раствора ионов 

 кремния 
	ГСО 9729-2010
	ампул
	8

	19. 
	Стандартный образец состава раствора ионов лития
	ГСО 7780-2000
	ампул
	5

	20. 
	Стандартный образец состава водного раствора ионов магния
	ГСО 7190-95
	ампул
	5

	21. 
	Стандартный образец состава раствора ионов марганца (II)
	ГСО 7266-96
	ампул
	10

	22. 
	Стандартный образец состава водного раствора ионов меди  
	ГСО 7998-93
	ампул
	5

	23. 
	Стандартный образец

состава водного раствора ионов 

молибдена (VI)
	ГСО 8086-94
	ампул
	5

	24. 
	Стандартный образец мутности (формазиновая суспензия)
	ГСО 7271-96
	ампул
	25

	25. 
	Стандартный образец массовой доли нерастворимых веществ каолина в твердой основе МНВ-20
	ГСО 6541-92


	ампул
	6

	26. 
	Стандартный образец состава водного раствора ионов мышьяка (III)
	ГСО 7143-95
	ампул
	5

	27. 
	Стандартный образец состава раствора ионов натрия
	ГСО 8062-94
	ампул
	10

	28. 
	Стандартный образец состава растворов нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде
	ГСО 7822-2000
	ампул
	5

	29. 
	Стандартный образец состава раствора ионов никеля
	ГСО 7265-96
	ампул
	5

	30. 
	Стандартный образец состава раствора нитрат-ионов
	ГСО 6696-93
	ампул
	25

	31. 
	Стандартный образец состава раствора нитрит-ионов
	ГСО 7021-93
	ампул
	35

	32. 
	Стандартный образец перманганатной окисляемости воды
	ГСО 7797-2000


	ампул
	10

	33. 
	Стандартный образец состава водного раствора ионов свинца
	ГСО 7012-93
	ампул
	10

	34. 
	Стандартный образец состава водного раствора ионов селена (IV)
	ГСО 7340-96
	ампул
	5

	35. 
	Стандартный образец состава смеси тригли-церидов жирных кислот
	ГСО 9437-2009
	ампул
	5

	36. 
	Стандартный образец состава смеси тригли-церидов жирных кислот
	ГСО 11630-2020
	ампул
	10

	37. 
	Стандартный образец состава водного раствора ионов стронция
	ГСО 7145-95
	ампул
	5

	38. 
	Стандартный образец состава водного раствора сульфат-ионов
	ГОСТ 7437-98
	ампул
	10

	39. 
	Стандартный образец состава раствора сульфид-ионов
	ГСО 7970-2001
	ампул
	45

	40. 
	Стандартный образец состава хлороформа 
	ГСО 7288-96
	ампул
	15

	41. 
	Стандартный образец состава раствора фенола в этаноле
	ГСО 7270-96
	ампул
	5

	42. 
	Стандартный образец состава водного раствора общего фосфора
	ГСО 7241-96
	ампул
	40

	43. 
	Стандартный образец состава водного раствора фторид-ионов
	ГСО 7188-95
	ампул
	15

	44. 
	Стандартный образец состава водного раствора хлорид-ионов
	ГСО 7436-98

	ампул
	25

	45. 
	Стандартный образец бихроматной окисляемости воды (химического потребле-

ния кислорода-ХПК)
	ГСО 7425-97


	ампул
	20

	46. 
	Стандартный образец состава раствора ионов хрома (VI)
	ГСО 7257-96


	ампул
	20

	47. 
	Стандартный образец цветности водных растворов (хром-кобальтовая шкала)
	ГСО 7853-2000


	ампул
	30

	48. 
	Стандартный образец состава раствора ионов цинка
	ГСО 7256-96


	ампул
	10

	49. 
	Стандартный образец состава четырех-

хлористого углерода
	    ГСО 7213-95


	ампул
	10

	50. 
	Стандартный образец сухого остатка
	      ГСО 9101-2008
	ампул
	20

	51. 
	Стандартный образец состава раствора формальдегида
	ГСО 7347-96
	ампул
	10

	52. 
	Стандартный образец калия фталевокислого кислого (бифталата калия) 1-го разряда
	ГСО 2216-81
	флакон
	5

	53. 
	Стандартный образец содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице

0,30 мг
	    ГСО 7117-94
	таблетка
	10

	Реактивы

	54. 
	2,3-диаминонафталин 
	-
	кг
	0,002

	55. 
	N,N-диметил-п-фенилендиамин сернокислый ТУ 6-09-07-614
	ч.д.а
	кг
	0,020

	56. 
	Азотная кислота ГОСТ 11125-84
	ос.ч
	кг
	7,000

	57. 
	Азотная кислота ГОСТ 4461-77
	х.ч
	кг
	14,000

	58. 
	Алюминий окись ТУ 2163-004-81279372-11 
	х.ч для хроматографии
	кг
	3,000

	59. 
	Алюминон ТУ 6-09-5205
	х.ч
	кг
	0,020

	60. 
	Алюмокалиевые квасцы
	ч.д.а
	кг
	0,250

	61. 
	Аммиак ГОСТ 3760-79
	ч.д.а
	кг
	3,600

	62. 
	Аммоний молибденовокислый ГОСТ 3765-78
	ч.д.а
	кг
	0,200

	63. 
	Аммоний надсернокислый ГОСТ 20478-75
	ч.д.а
	кг
	0,200

	64. 
	Аммоний роданистый
	х.ч.
	кг
	0,100

	65. 
	Аммоний сернокислый ГОСТ 3769-78
	х.ч
	кг
	1,000

	66. 
	Аммоний уксуснокислый
	ч.д.а
	кг
	0,050

	67. 
	Аммоний хлористый ГОСТ 3773-72
	х.ч
	кг
	2,000

	68. 
	Анионит сухой ЭДЭ-10П или АВ-17
	-
	кг
	10,000

	69. 
	Аскорбиновая кислота ТУ 64-5-95
	х.ч 
	кг
	1,500

	70. 
	Ацетонитрил ТУ 2634-002-04715285-2012
	ос.ч
	л
	15,000

	71. 
	Барбитуровая кислота ТУ 6-09-512-75
	ч.д.а
	кг
	0,020

	72. 
	Барий хлористый ГОСТ 4108-72
	ч.д.а
	кг
	1,000

	73. 
	Борная кислота ГОСТ 9656-75
	х.ч 
	кг
	1,000

	74. 
	Бромкрезоловый зеленый ТУ 6-09-5420-90
	ч.д.а
	кг
	0,002

	75. 
	Бутилацетат ГОСТ 22300-76
	х.ч
	кг
	8,100

	76. 
	Винная кислота ГОСТ 5817-77
	х.ч 
	кг
	0,150

	77. 
	Гексан ТУ 2631-001-04715285-2012
	ос.ч
	л
	15,000

	78. 
	Гексан ТУ 6-09-4521-77
	х.ч
	л
	18,000

	79. 
	Гидроксиламин гидрохлорид ГОСТ 5456-79
	х.ч
	кг
	0,200

	80. 
	Гидрохинон
	х.ч
	кг
	0,020

	81. 
	Глицерин ГОСТ 6259-75
	ч.д.а
	л
	5,000

	82. 
	Динатриевая соль хромотроповой кислоты ТУ 6-09-05-1371-88
	-
	кг
	0,001

	83. 
	Дифенилкарбазид 
	ч.д.а
	кг
	0,030

	84. 
	Железо металлическое восстановленное 
	-
	кг
	0,010

	85. 
	Железо треххлористое ГОСТ 4147
	х.ч
	кг
	0,004

	86. 
	Железоаммонийные квасцы ГОСТ 4205
	ч.д.а
	кг
	0,400

	87. 
	Изоамиловый спирт
	ч.д.а.
	л
	0,300

	88. 
	Иод кристаллический 
	ч.д.а.
	кг
	0,005

	89. 
	Калий гидроокись ТУ 6-09-5-2322
	-
	кг
	0,800

	90. 
	Калий двухромовокислый ГОСТ4220-75
	х.ч
	кг
	1,000

	91. 
	Калий йодистый ГОСТ 4232
	х.ч
	кг
	20,000

	92. 
	Калий роданистый ГОСТ 4139
	ч.д.а
	кг
	0,100

	93. 
	Калий сернистокислый пиро
	-
	кг
	0,100

	94. 
	Калий фосфорнокислый двузамещенный ГОСТ 2493
	х.ч
	кг
	1,000

	95. 
	Калий фосфорнокислый однозамещенный ГОСТ 4198-75
	х.ч
	кг
	0,300

	96. 
	Калий хлористый ГОСТ 4234-77
	х.ч
	кг
	0,500

	97. 
	Калий хромовокислый ГОСТ 4459
	ч.д.а
	кг
	0,260

	98. 
	Калий-сурьма III тартрат 
	х.ч
	кг
	0,001

	99. 
	Кальций хлористый ГОСТ 4460
	х.ч
	кг
	1,000

	100. 
	Кофеин 
	-
	кг
	0,005

	101. 
	Крахмал ГОСТ 10163-76
	х.ч
	кг
	1,500

	102. 
	Магний сернокислый ГОСТ 4523
	х.ч
	кг
	0,300

	103. 
	Марганец сернокислый ГОСТ 435
	х.ч
	кг
	0,600

	104. 
	Медь сернокислая ГОСТ 4165-78
	ч.д.а
	кг
	1,500

	105. 
	Метиловый красный ТУ 6-09-5169-84
	ч.д.а
	кг
	0,003

	106. 
	Метол
	-
	кг
	0,100

	107. 
	Морин 
	-
	кг
	0,004

	108. 
	Натрий азид 
	х.ч 
	кг
	0,010

	109. 
	Натрий азотнокислый ГОСТ 4168-79
	ч.д.а
	кг
	1,000

	110. 
	Натрий додецилсульфат ТУ 6-09-10-1405
	ч.д.а
	кг
	0,004

	111. 
	Натрий салициловокислый ГОСТ 17628-72
	х.ч
	кг
	0,100

	112. 
	Натрий сернистый ГОСТ 2053-77
	-
	кг
	0,030

	113. 
	Натрий серноватистокислый 5-водный ГОСТ 27068-86
	ч.д.а
	кг
	1,000

	114. 
	Натрий сернокислый безводный ГОСТ 4166
	 ч.д.а 
	кг
	20,000

	115. 
	Натрий тетраборнокислый ГОСТ 4199-76
	х.ч 
	кг
	0,050

	116. 
	Натрий углекислый безводный ГОСТ 83
	х.ч 
	кг
	0,200

	117. 
	Натрий углекислый кислый ГОСТ 2156-76
	х.ч 
	кг
	0,500

	118. 
	Натрий уксуснокислый ГОСТ 199-78
	х.ч 
	кг
	10,000

	119. 
	Натрий фосфорнокислый двузамещенный ГОСТ 4172
	х.ч 
	кг
	0,400

	120. 
	Натрий хлористый ГОСТ 4233-77
	ч.д.а
	кг
	50,000

	121. 
	Натрия гидроксид ГОСТ4328-77
	х.ч
	кг
	7,000

	122. 
	Олово двуххлористое ТУ 6-09-53-84
	х.ч
	кг
	0,250

	123. 
	Олово металлическое
	ч.д.а
	кг
	0,050

	124. 
	Пара-диметиламинобензальдегид с массовой долей основного вещества не менее 99,2% 
	-
	кг
	0,020

	125. 
	Перекись водорода с содержанием основного вещества 30 %
	ос.ч
	л
	0,200

	126. 
	Перекись водорода ТУ 2611-003-25665344-2008 изм 1,2,3 
	ос.ч
	кг
	4,000

	127. 
	Пиридин ГОСТ 13647
	ч.д.а
	л
	0,200

	128. 
	Реактив Грисса ТУ 6-09-3569-86
	х.ч 
	кг
	0,250

	129. 
	Реактив Несслера ТУ 6-09-2089

ООО «Уральский завод хим. продукции»
	ч.д.а
	кг
	9,000

	130. 
	Розоловая кислота (аурин) 
	ч.д.а.
	кг
	0,010

	131. 
	Ртуть окись желтая ГОСТ 5230-74
	х.ч 
	кг
	0,002

	132. 
	Свинец уксуснокислый ГОСТ 1027-67
	х.ч 
	кг
	0,005

	133. 
	Серебро азотнокислое ГОСТ 1277-75
	ч.д.а
	кг
	0,100

	134. 
	Серебро сернокислое ТУ 6-09-3703-74
	х.ч 
	кг
	0,150

	135. 
	Серная кислота ГОСТ 14262-78 
	ос.ч.
	кг
	3,600

	136. 
	Серная кислота ГОСТ 4204-77
	х.ч
	кг
	86,400

	137. 
	Силикагель

ГОСТ 3956-76, ТУ 6-09-31-107-75
	-
	кг
	0,500

	138. 
	Силикагель-индикатор по ГОСТ 8984
	-
	кг
	5,000

	139. 
	Силикагель технический КСК-Г, размер частиц 10-100 мкм ГОСТ 3956-76
	можно имп. (MachereyNagel)
	кг
	0,100

	140. 
	Соляная кислота ГОСТ 3118-77
	х.ч 
	кг
	4,800

	141. 
	Сульфаминовая кислота ТУ 6-09-2437
	ч.д.а
	кг
	0,050

	142. 
	Сульфосалициловая кислота ГОСТ 4478-78
	х.ч 
	кг
	0,800

	143. 
	Сурьма треххлористая ТУ 6-09-636
	ч.д.а
	кг
	0,002

	144. 
	Тетраметил-п-фенилендиамин гидрохлорид с массовой долей основного вещества не менее 99% 
	ч.д.а
	кг
	0,020

	145. 
	Тиомочевина ГОСТ 6344
	х.ч 
	кг
	0,006

	146. 
	Трилон Б ГОСТ 10652-73
	ч.д.а
	кг
	0,100

	147. 
	L -триптофан с массовой долей основного вещества не менее 99,5 %
	-
	кг
	0,050

	148. 
	Трихлоруксусная кислота ТУ 6-09-1926                                      
	х.ч.
	кг
	0,100

	149. 
	Углерод четыреххлористый для экстракции из водных сред ГОСТ 20288-74
	х.ч
	кг
	86,400

	150. 
	Уксусная кислота ГОСТ 61-75
	х.ч
	кг
	5,000

	151. 
	Фосфорномолибденовая кислота
	ч.д.а
	кг
	0,050

	152. 
	Фуксин основной 
	ч.д.а.
	кг
	0,010

	153. 
	N-фенилантраниловая кислота 

ТУ 6-09-3592-87
	х.ч 
	кг
	0,006

	154. 
	Хлороформ ТУ 2631-020-11291058
	ч.д.а
	кг
	54,000

	155. 
	Цинк сернокислый ГОСТ 4174-77
	-
	кг
	0,600

	156. 
	Цинк уксуснокислый ГОСТ 5823-78
	х.ч
	кг
	2,000

	157. 
	Щавелевая кислота
	ч.д.а
	кг
	0,100

	158. 
	Этиленгликоль ГОСТ 10164-75
	ч.д.а
	кг
	1,000

	Стандарт-титры

	159. 
	рН 1,65 ГОСТ 8.135-2004, 2 разряд
	
	ампул
	36

	160. 
	рН 4,01 ГОСТ 8.135-2004, 2 разряд
	
	ампул
	36

	161. 
	рН 6,86 ГОСТ 8.135-2004, 2 разряд
	-
	ампул
	36

	162. 
	рН 9,18 ГОСТ 8.135-2004, 2 разряд
	-
	ампул
	36

	163. 
	рН 12,43 ГОСТ 8.135-2004, 2 разряд
	-
	ампул
	36

	164. 
	СТ Йод 
	-
	упак.
	1

	165. 
	СТ калий двухромовокислый
	-
	упак.
	1

	166. 
	СТ Магний сернокислый 7-водный
	-
	упак.
	1 

	167. 
	СТ Натрий серноватистокислый 

ТУ 6-09-2540
	-
	упак.
	5

	168. 
	СТ Натрий углекислый
	-
	упак.
	1

	169. 
	СТ Натрий хлористый
	- 
	упак.
	1

	170. 
	СТ Соль Мора
	-
	упак.
	1

	171. 
	СТ Соляная кислота
	-
	упак.
	7

	172. 
	СТ Щавелевая кислота
	-
	упак.
	1

	Питательные среды

	173. 
	Железосульфитная среда II 

ООО «НПЦ «Биокомпас-С» г. Углич
	-
	кг
	0,100

	174. 
	Питательная среда для выделения энтерококков (Энтерококкагар)

ФБУН Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии, г. Оболенск
	-

	кг
	0,500

	175. 
	Питательный агар 

ФБУН Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии, г. Оболенск
	-

	кг
	3,000

	176. 
	Питательный бульон 

ФБУН Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии, г. Оболенск
	-

	кг
	1,250

	177. 
	Пептон ферментативный

ООО «НПЦ «Биокомпас-С» г. Углич
	-
	кг
	0,100

	178. 
	Среда Гисса с глюкозой

ФБУН Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии, г. Оболенск
	-
	кг
	0,250

	179. 
	Среда Гисса с лактозой 

ФБУН Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии, г. Оболенск
	-

	кг
	0,250

	180. 
	Среда Эндо 

ФБУН Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии, г. Оболенск
	-

	кг
	1,500

	181. 
	Химические тесты Фарматест-Винар-120/15

 (Винар)
	-
	упак./шт.
	1/500

	182. 
	Химические тесты Фарматест-Винар-110/20

 (Винар)
	-
	упак./шт.
	1/500

	183. 
	Химические тесты ИнТЕСТ-В1 

(Винар)
	-
	упак./шт.
	1/500

	184. 
	Индикатор парового обеззараживания химический многорежимный одноразовый СанИС-1 (Винар)
	-
	пак/шт.
	1/500

	185. 
	Химические тесты МедИС-В-160/150 (Винар)
	-
	упак./шт.
	1/1000

	Посуда

	186. 
	Бактериологическая петля Ø2мм (нихромовая)
	-
	шт.
	5

	187. 
	Банка полипропиленовая 100 мл
	-
	шт.
	20

	188. 
	Банка полипропиленовая 250 мл
	-
	шт.
	20

	189. 
	Банка полипропиленовая 500 мл
	-
	шт.
	10

	190. 
	Банка темное стекло с винтовой крышкой 2000 мл 
	-
	шт.
	10

	191. 
	Бумага индикаторная рН 0-12
	-
	шт.
	50

	192. 
	Бюкс для взвешиваний 50^30
	-
	шт.
	10

	193. 
	Воронки В-75
	-
	шт.
	30

	194. 
	Воронки делительные грушевидные ВД-3-500
	-
	шт.
	4

	195. 
	Воронки делительные грушевидные ВД-3-1000
	-
	шт.
	8

	196. 
	Воронки делительные цилиндрические ВД-1-100
	-
	шт.
	4

	197. 
	Воронки делительные цилиндрические ВД-1-250
	-
	шт.
	4

	198. 
	Зажим Мора
	-
	шт.
	5

	199. 
	Колба коническая без шлифа 500 мл
	-
	шт.
	8

	200. 
	Колба коническая со шлифом 250 мл
	-
	шт.
	8

	201. 
	Колба мерная без шлифа 1-50-2
	2 класс 
	шт.
	10

	202. 
	Ложка фарфоровая №3 
	-
	шт.
	5

	203. 
	Пипетки градуированные на неполный слив 10 мл по ГОСТ 29228
	-
	шт.
	30

	204. 
	Пипетки градуированные на полный слив 5 мл по ГОСТ 29228
	-
	шт.
	50

	205. 
	Пипетки градуированные на полный слив 10 мл по ГОСТ 29228
	-
	шт.
	50

	206. 
	Пипетки Мора 20 мл
	-
	шт.
	5

	207. 
	Пробирка биологическая П-2-16-150 ТС ГОСТ 25336-82
	-
	шт.
	50

	208. 
	Пробирки П4-50-29/32 по ГОСТ 25336
	-
	шт.
	5

	209. 
	Пробка силиконовая двухконусная c внутренним каналом и перепонкой

(высота-40 мм,

диаметр верхний-10 мм,

диаметр середины-15 мм,

диаметр нижний-10 мм)
	-
	шт.
	20

	210. 
	Пробка силиконовая двухконусная c внутренним каналом и перепонкой

(высота-48 мм,

диаметр верхний-15 (16) мм,

диаметр середины-20 мм,

диаметр нижний-13 (15) мм
	-
	шт.
	20

	211. 
	Пробка силиконовая двухконусная c внутренним каналом и перепонкой

(высота-50 мм,

диаметр верхний-28 (30) мм,

диаметр середины-33 мм,

диаметр нижний-25 (27) мм
	-
	шт.
	10

	212. 
	Склянка кислородная БПК-250 29/22-14/15
	-
	шт.
	20

	213. 
	Стаканы высокие В-1-250 ТС
	-
	шт.
	24

	214. 
	Стаканы полипропиленовые низкие

 100 мл
	-
	шт.
	10

	215. 
	Тигель фарфоровый высокий № 5, 90 мл
	-
	шт.
	20

	216. 
	Фильтровальная бумага в листах
	-
	кг
	5,000

	217. 
	Фильтры «Белая лента» d-15
	-
	упак.
	50

	218. 
	Фильтры «Синяя лента» d-15
	-
	упак.
	30

	219. 
	Фильтры «Синяя лента» d-11
	-
	упак.
	10

	220. 
	Цилиндры на пластмассовой основе 100 мл
	-
	шт.
	20

	221. 
	Чашка Петри ЧБН-2 100х20 мм

 ГОСТ 23932-90
	-
	шт.
	50

	222. 
	Чаша выпарительная № 3
	-
	шт.
	30

	223. 
	Шпатель-ложка 120 мм (плоский конец, ложка), нержавеющая сталь
	-
	шт.
	5

	224. 
	Эксикатор без крана 2-180
	-
	шт.
	2

	225. 
	Эксикатор (диаметр 300 ± 5,0 мм)
	-
	шт.
	1

	Прочее

	226. 
	Шланги силиконовые Ø1,8-2,0 см
	-
	метр
	10

	227. 
	Шланги резиновые Ø1,8-2,0 см
	-
	метр
	10

	228. 
	Штатив для пробирок на 40 гнезд

(МиниМед)
	- габаритные размеры: 105х246х72 мм;

- Ø отверстий 20 мм

	шт.
	4

	229. 
	Штатив для пипеток вертикальный
	- количество гнезд не менее 28;

- материал - полипропилен
	шт.
	5

	230. 
	Кювета стеклянная на 50 мм
	-
	шт.
	20

	231. 
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 (диапазон измерений от 0℃ до +55℃, цена деления шкалы 0,1℃)
	-
	шт.
	3

	232. 
	Термометр технический жидкостной прямой ТТЖ-П, исп. № 6 (диапазон измерений от 0℃ до +200℃, цена деления шкалы 2℃)
	-
	шт.
	1

	233. 
	Груша резиновая (для пипеток), не менее 50 мл
	№ 1 тип А
	шт.
	10

	234. 
	Дезинфицирующее средство
	«А-Дез»
	л
	2

	235. 
	Коврик дезинфекционный
	- внешние размеры: 500х100 мм;

- высота: 30 мм;

- вместимость 5 л.
	шт.
	1

	236. 
	Дозатор пипеточный 1 канальный ЛЕНПИПЕТ 100-1000 мкл 
	-
	шт.
	1

	237. 
	Дозатор пипеточный 1 канальный ЛЕНПИПЕТ 1-5 мл 
	-
	шт.
	2

	238. 
	Дозатор пипеточный 1-канальный фиксируемого объема ЭКОХИМ –ОФ-1-1000, частично автоклавируемый 
	-
	шт.
	1

	239. 
	Дозатор пипеточный 1-канальный фиксируемого объема ЭКОХИМ –ОФ-1-10000 частично автоклавируемый 
	-
	шт.
	1

	240. 
	Наконечник одноразовый для одноканальных пипеточных дозаторов
	- дозируемый объем 10000 мкл;

- диаметр посадочного конуса наружный/внутренний: 18,5/16,0мм;

- длина не более 150 мм;
- материал полипропилен;

- совместимость с дозаторами «Экохим»
	шт.
	100


Начальник ИЛКВ





Л.И. Кошкина
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