Приложение № 1

к договору оказания услуг №______________

от «____»____________20    г.

## Техническое задание

проведение лабораторных исследований качества и безопасности воды из реки Сура, питьевой воды из резервуара чистой воды (РЧВ), распределительной сети г. Алатырь

г. Чебоксары 2026

- Требование к участнику

Участник должен иметь свидетельство об аккредитации в качестве испытательной лаборатории (центра), соответствующим требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», на проведение лабораторных исследований (испытаний) качества питьевой воды систем централизованного водоснабжения, воды природной поверхностной подтвержденной соответствующей выпиской аттестата аккредитации в качестве испытательной лаборатории (центра).

1.1.  Требования к месту оказания услуг:

1. Участник осуществляет лабораторные исследования качества и безопасности воды из реки Сура, питьевой воды из резервуара чистой воды (РЧВ), распределительной сети в контрольных точках г. Алатырь, представленных Графиком, а также проведение лабораторных исследований по отдельным заявкам Заказчика.

2. Лабораторные исследования отобранных проб Участник осуществляет на базе лаборатории, аккредитованной в установленном законом порядке.

1.2. Требования к срокам оказания услуг:

Участник оказывает следующие услуги в период с момента заключения договора по декабрь 2026 г. включительно:

– ежемесячное лабораторные исследования в сроки согласно Графику;

– ежедневные лабораторные исследования питьевой воды из резервуара чистой воды;

– выдача результатов лабораторных исследований проб горячей воды в виде протоколов лабораторных исследований, оформленных в установленном порядке, в течение 10-ти дней со дня отбора проб.

1.3. Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг:

– отбор проб осуществляется Заказчиком;

– транспортировка проб до лаборатории Участника осуществляется транспортом Участника;

– не допускать привлечение Участником транспортировке и выполнению исследований третьих лиц (субподрядные организации или отдельных лиц).

  - Требования к обеспечению конфиденциальности:

Участник обязан не использовать в собственных нуждах, не разглашать и не передавать третьим лицам сведения, ставшие известными в ходе оказания услуг по отбору проб, выполнению лабораторных испытаний, а также результаты и протоколы лабораторных испытаний.

  - Иные требования:

– при проведении лабораторных исследований и выявлении несоответствия качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям в отобранных пробах Участник обязан незамедлительно оповещать ответственного за исполнение со стороны Заказчика Кошкину Любовь Ивановну телефонограммой с предоставлением протоколов испытаний по тел.: (8352) 20-13-05 или в электронном виде по e-mail: ilkv.chvod@yandex.ru;

– общая стоимость выполнения лабораторных исследований определяется Расчетами, согласованными сторонами;

– стоимость выполнения лабораторных исследований за единицу твердая, фиксируется на момент заключения договора и не подлежит изменению;

– в стоимость лабораторных исследований входят транспортные расходы Участника по выезду на объект Заказчика для забора отобранных проб и обратно;

– исполнитель обязан соблюдать при оказании Услуг требования законодательства в сфере промышленной безопасности и охраны труда, правил техники безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии, а также внутриобъектовый и пропускной режимы объектов Заказчика.

- Требования к видам оказываемых услуг:

  - Требования к видам оказываемых услуг:

Отбор проб осуществляется Заказчиком, лабораторные исследования осуществляются Участником в соответствии с требованиями нормативной документации, действующей в период оказания услуг.

  - Требования к объемам оказываемых услуг:

Объем оказываемых услуг определяется следующими документами:

Графиком лабораторных исследований качества питьевой воды системы централизованного горячего водоснабжения.

Перечень и количество лабораторных исследований:

| № п/п | Наименование лабораторных показателей | Ед. изм. | Количество проб за период контроля |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общее микробное число | шт. | 818 |
|  | ОКБ, глюкозоположительные колиформные бактерии (мембранный метод) | шт. | 818 |
|  | E.coli (мембранным методом) | шт. | 818 |
|  | Подготовка протокола лабораторных исследований, испытаний, измерений. | шт. | 818 |
|  | Коли-фаги | шт. | 818 |
|  | Сульфитредуцирующие клостридии | шт. | 818 |
|  | Яйца гельминтов, цисты лямблий | шт. | 24,000 |

* - Объем контроля, периодичность контроля, перечень контролируемых показателей и объектов контроля могут изменяться по производственной необходимости.

  - Требования к последовательности оказания услуг, их этапам:

Участник с учетом периодичности отбора проб, указанной в Графике, оповещает представителей Заказчика о планируемой дате и времени приезда за отобранными пробам.

Отбор проб проводится Заказчиком. При отборе составляется Акт отбора проб в 2-х экземплярах по одному экземпляру для Участником и Заказчика. В акте отбора указывается дата, время и место отбора, ФИО представителей Заказчика и Участника, показатели для лабораторных исследований.

Участник принимает и регистрирует отобранные пробы на основании актов отбора проб, подписанных сторонами. При приеме проб в журнале регистрации указывается дата и время доставки, способ доставки проб в лабораторию.

После проведения лабораторных исследований Участник оформляет результаты в виде протоколов лабораторных испытаний в соответствии с требованиями, предъявляемыми нормативной документацией к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий в период оказания услуг.

  - Требования к оформлению отчетности:

В протоколах лабораторных испытаний Участник указывает всю требуемую Заказчиком и необходимую для толкования результатов информацию. Формат протоколов должен соответствовать каждому виду испытаний и минимизировать возможность их неверного понимания или неправильного использования.

  - Требования к качеству услуг:

Участник гарантирует выполнение требований, предъявляемых нормативной документацией к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий в период оказания услуг, в том числе:

– правильность и надежность испытаний, проводимых Участником;

– компетентность всех, кто работает со специальным оборудованием, выполняет испытания, оценивает результаты и подписывает протоколы испытаний;

– благоприятные условия проведения испытаний, в частности источники энергии, освещение и окружающая среда, обеспечивающие качество любого измерения и достоверность результатов;

– использование методов и процедур, соответствующих области деятельности;

– использование методик испытаний, соответствующих потребностям Заказчика и пригодные для предпринимаемых испытаний;

– использование оборудования, калиброванного и/или проверенного на соответствие техническим требованиям, действующим в лаборатории, и требованиям стандартов;

– использование оборудования всех видов измерений и испытаний, обеспечивающего требуемую точность и соответствующее техническим требованиям, предъявляемым к данным испытаниям.

Приложение №1

Перечень и количество анализов, которые необходимо провести 2026 года

Общее количество проб: 818 пробы

- Разводящая сеть (колонки) -440 проб;

- Резервуар чистой воды- 365 проба;

- р. Сура -13 проб.

Бактериологические исследования в питьевой воде (РЧВ), с периодичностью 7 раз в неделю:

- Колифаги - 365

- Общие колиформные бактерии – 365

- Общее микробное число при температуре 37*С – 365

- Сульфитредуцирующие клостридии – 365

- E. coli – 365

Бактериологические исследования в разводящей сети, находящихся в разных районах города, с периодичностью 3 раз в неделю:

- Колифаги - 440

- Общие колиформные бактерии – 440

- Общее микробное число при температуре 37*С – 440

- Сульфитредуцирующие клостридии – 440

- E. coli – 440

3. Бактериологические исследования в воде водоисточника р. Сура, с периодичностью 1 раз в месяц:

- Колифаги – 12 +1паводок

- Общие колиформные бактерии – 12+1паводок

- Общее микробное число при температуре 37*С – 12+1паводок

- Сульфитредуцирующие клостридии – 12+1паводок

- E. coli – 12+1 паводок

4.  Паразитологические исследования с периодичностю 1 раз в месяц: цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов

в питьевой воде (РЧВ) -12

в водоисточнике р. Сура -12

Подготовка протокола лабораторных исследований, испытаний, измерений - 818