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Заказчик: АО"Водоканал"

Место нахождения: г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд д.12
Наименование закупки: Поставка оборудования для повысительной насосной станции
Тема вопроса: Вопрос по пусконаладочным работам
Текст вопроса: 

Прошу Вас уточнить, что подразумевается в данном запросе под пусконаладочными работами? Имеется ввиду настройка преобразователя частоты? Если да, прошу уточнить, когда будет оборудование смонтировано на объекте, для проведения ПНР.
Или же имеется ввиду, что Поставщик направляет Вам настроенный преобразователь частоты, который нужно будет Вашим специалистам просто смонтировать на объекте?
Разъяснение:

Под пуско-наладочными работами предусматривается настройка ПЧ. А где это будет сделано – решать поставщику. Характеристики нагрузки могут настраиваться на заводе (складе). На площадке после монтажа устанавливается необходимый напор, проверяется фазировка. Присутствие Поставщика на площадке Покупателя перед пуском необходимо, если это влияет на гарантийные обязательства.
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