ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПФРК

Муфта свертная чугунная (резиновый вкладыш)

|  | № п\п | Наименование | количество | ед. измерения | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Соединительный узел (ПФРК) Патрубок фланцевый раструбный компенсаторный д-100 | 40 | шт | Условный проход Dn =100 мм Рабочее давление = не менее 10 кг\см2 Длина L = не менее 140 мм Класс герметичности не ниже А по ГОСТ Р 54808-2011. Присоединение фланцевое ГОСТ33259-2015 Рабочая среда – вода питьевая соответствующая СанПин 2.1.4.1074. Вес одной единицы – не менее 10 кг. |
|  | 2 | Соединительный узел (ПФРК) Патрубок фланцевый раструбный компенсаторный д-125 | 2 | шт | Условный проход Dn =125 мм Рабочее давление = не менее 10 кг\см2 Длина L = не менее 140 мм Класс герметичности не ниже А по ГОСТ Р 54808-2011. Присоединение фланцевое ГОСТ33259-2015 Рабочая среда – вода питьевая соответствующая СанПин 2.1.4.1074. Вес одной единицы – не менее 15 кг |
|  | 3 | Соединительный узел (ПФРК) Патрубок фланцевый раструбный компенсаторный д-150 | 20 | шт | Условный проход Dn =150 мм Рабочее давление = не менее 10 кг\см2 Длина L = не менее 160 мм Класс герметичности не ниже А по ГОСТ Р 54808-2011. Присоединение фланцевое ГОСТ33259-2015 Рабочая среда – вода питьевая соответствующая СанПин 2.1.4.1074. Вес одной единицы – не менее 17 кг. |
|  | 4 | Соединительный узел (ПФРК) Патрубок фланцевый раструбный компенсаторный д-200 | 20 | шт | Условный проход Dn =200 мм Рабочее давление = не менее 10 кг\см2 Длина L = не менее 225 мм Класс герметичности не ниже А по ГОСТ Р 54808-2011. Присоединение фланцевое ГОСТ33259-2015 Рабочая среда – вода питьевая соответствующая СанПин 2.1.4.1074. Вес одной единицы – не менее 25 кг. |
|  | 5 | Соединительный узел (ПФРК) Патрубок фланцевый раструбный компенсаторный д-250 | 8 | шт | Условный проход Dn =250 мм Рабочее давление = не менее 10 кг\см2 Длина L = не менее 235 мм Класс герметичности не ниже А по ГОСТ Р 54808-2011. Присоединение фланцевое ГОСТ33259-2015 Рабочая среда – вода питьевая соответствующая СанПин 2.1.4.1074. Вес одной единицы – не менее 37 кг. |
|  | 6 | Соединительный узел (ПФРК) Патрубок фланцевый раструбный компенсаторный д-300 | 8 | шт | Условный проход Dn =300 мм Рабочее давление = не менее 10 кг\см2 Длина L = не менее 240 мм Класс герметичности не ниже А по ГОСТ Р 54808-2011. Присоединение фланцевое ГОСТ33259-2015 Рабочая среда – вода питьевая соответствующая СанПин 2.1.4.1074. Вес одной единицы – не менее 38 кг. |
|  | 7 | Муфта свертная чугунная с резиновым вкладышем МСВ Ду-100 | 40 | шт | Условный проход Dn =100 мм Рабочее давление = не менее 10 кг\см2 Длина L = не менее 170 мм Рабочая среда – вода питьевая соответствующая СанПин 2.1.4.1074. Материал метизных изделий: сталь с гальваническим или термодифузионным цинковым покрытием Вес одной единицы – не менее 12 кг. |
|  | 8 | Муфта свертная чугунная с резиновым вкладышем МСВ Ду-150 | 20 | шт | Условный проход Dn =150 мм Рабочее давление = не менее 10 кг\см2 Длина L = не менее 220 мм Рабочая среда – вода питьевая соответствующая СанПин 2.1.4.1074. Материал метизных изделий: сталь с гальваническим или термодифузионным цинковым покрытием Вес одной единицы – не менее 21 кг. |
|  | 9 | Муфта свертная чугунная с резиновым вкладышем МСВ Ду-200 | 20 | шт | Условный проход Dn =200 мм Рабочее давление = не менее 10 кг\см2 Длина L = не менее 260 мм Рабочая среда – вода питьевая соответствующая СанПин 2.1.4.1074. Материал метизных изделий: сталь с гальваническим или термодифузионным цинковым покрытием Вес одной единицы – не менее 31 кг. |
|  | 10 | Муфта свертная чугунная с резиновым вкладышем МСВ Ду-250 | 5 | шт | Условный проход Dn =250 мм Рабочее давление = не менее 10 кг\см2 Длина L = не менее 300 мм Рабочая среда – вода питьевая соответствующая СанПин 2.1.4.1074. Материал метизных изделий: сталь с гальваническим или термодифузионным цинковым покрытием Вес одной единицы – не менее 63 кг. |
|  | 11 | Муфта свертная чугунная с резиновым вкладышем МСВ Ду-125 | 2 | шт | Условный проход Dn =125 мм Рабочее давление = не менее 10 кг\см2 Длина L = не менее 210 мм Рабочая среда – вода питьевая соответствующая СанПин 2.1.4.1074. Материал метизных изделий: сталь с гальваническим или термодифузионным цинковым покрытием Вес одной единицы – не менее 17 кг. |

Требование к поставляемому товару:

1.  Материал конструкции: ВЧШГ, с внешним и внутренним покрытием эпоксидной смолой синего цвета. Материал уплотнения: резина по  ГОСТ ISO 4097-2013.

2. ПФРК имеет в корпусе внутреннею резьбу для фиксации прижимной части с помощью шпилек.

3. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным после ремонта, не выставочным экземпляром с датой изготовления не ранее 2025г.

4. Товар должен иметь упаковку гарантирующую сохранность изделия при транспортировке

5. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с момента поставки товара.

6. Сроки поставки  товара – Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, в течении 3 (Три) календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком.

7.  Место поставки товара: 428024 , Чувашская Республика, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д. 12

8. В комплект поставки должен входить: сертификат соответствия (копии заверенные участником), паспорт и иные документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество продукции.