                                                                                      Приложение №3 
                                                                                       к Договору №_____ от_______2026 
 
Техническое задание.

Наименование и назначение товара:

Фитинги ПЭ 100 по ГОСТ Р70628.3-2023:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Втулка под фланец 0063 мм ПЭ100 SDR17 литая удл.
	шт
	40,000

	2
	Втулка под фланец 0090 мм ПЭ100 SDR17 литая удл. 
	шт
	20,000

	3
	Втулка под фланец 0110 мм ПЭ100 SDR17 литая удл.
	шт
	162,000

	4
	Втулка под фланец 0160 мм ПЭ100 SDR17 литая удл. 
	шт
	6,000

	5
	Втулка под фланец 0225 мм ПЭ100 SDR17 литая удл.
	шт
	25,000

	6
	Втулка под фланец 0250 мм ПЭ100 SDR17 литая удл.
	шт
	4,000

	7
	Втулка под фланец 0315 мм ПЭ100 SDR17 литая удл. 
	шт
	8,000

	8
	Втулка под фланец 0063 мм ПЭ100 SDR11 литая удл.
	шт
	4,000

	9
	Втулка под фланец 0110 мм ПЭ100 SDR11 литая удл.
	шт
	6,000

	10
	Муфта 0063 мм ПЭ100 SDR17 эл/св * 
	шт
	200,000

	11
	Муфта 0090 мм ПЭ100 SDR17 эл/св *
	шт
	90,000

	12
	Муфта 0110 мм ПЭ100 SDR17 эл/св *
	шт
	220,000

	13
	Муфта 0160 мм ПЭ100 SDR17 эл/св *
	шт
	36,000

	14
	Муфта 0225 мм ПЭ100 SDR17 эл/св *
	шт
	95,000

	15
	Муфта 0400 мм ПЭ100 SDR17 эл/св *
	шт
	4,000

	16
	Муфта 0110 мм ПЭ100 SDR11 эл/св *
	шт
	17,000

	17
	Отвод 90 гр. 0063 мм ПЭ100 SDR17
	шт
	50,000

	18
	Отвод 90 гр. 0110 мм ПЭ100 SDR17
	шт
	70,000

	19
	Отвод 45 гр. 0110 мм ПЭ100 SDR17
	шт
	3,000

	20
	Отвод 45 гр. 0160 мм ПЭ100 SDR17
	шт
	3,000

	21
	Отвод 45 гр. 0225 мм ПЭ100 SDR17
	шт
	4,000

	22
	Отвод 90 гр. 0160 мм ПЭ100 SDR11
	шт
	6,000

	23
	Отвод 90 гр. 0050 мм ПЭ100 SDR17 эл/св * 
	шт
	20,000

	24
	Отвод 90 гр. 0063 мм ПЭ100 SDR17 эл/св * 
	шт
	80,000

	25
	Отвод 90 гр. 0090 мм ПЭ100 SDR17 эл/св * 
	шт
	70,000

	26
	Отвод 90 гр. 0110 мм ПЭ100 SDR17 эл/св * 
	шт
	75,000

	27
	Отвод 90 гр. 0160 мм ПЭ100 SDR17 эл/св * 
	шт
	5,000

	28
	Отвод 90 гр. 0225 мм ПЭ100 SDR17 эл/св * 
	шт
	15,000

	29
	Отвод 45 гр. 0160 мм ПЭ100 SDR17 эл/св * 
	шт
	6,000

	30
	Переход редукционный 0090Х0063 мм ПЭ100 SDR17
	шт
	7,000

	31
	Переход редукционный 0110Х0063 мм ПЭ100 SDR17
	шт
	10,000

	32
	Переход редукционный 0110Х0090 мм ПЭ100 SDR17
	шт
	5,000

	33
	Переход редукционный 0315Х0225 мм ПЭ100 SDR17
	шт
	1,000

	34
	Переход редукционный 0160Х0110 мм ПЭ100 SDR17
	шт
	3,000

	35
	Переход редукционный 0355Х0315 мм ПЭ100 SDR17
	шт
	2,000

	36
	Переход редукционный 0063Х050 мм ПЭ100 SDR17 эл/св *
	шт
	15,000

	37
	Переход редукционный 0110Х0063 мм ПЭ100 SDR17 эл/св *
	шт
	5,000

	38
	Переход редукционный 0110Х0090 мм ПЭ100 SDR17 эл/св *
	шт
	5,000

	39
	Седелочный отвод 0050х0025 ПЭ100 SDR17 эл/св * с фрезой
	шт
	5,000

	40
	Седелочный отвод 0063х0032 ПЭ100 SDR17 эл/св * с фрезой
	шт
	5,000

	41
	Седелочный отвод 0090х0063 ПЭ100 SDR17 эл/св * с фрезой
	шт
	93,000

	42
	Седелочный отвод 0110х0025 ПЭ100 SDR17 эл/св * с фрезой
	шт
	5,000

	43
	Седелочный отвод 0225х0063 ПЭ100 SDR17 эл/св * с фрезой
	шт
	2,000

	44
	Тройник 0063х0063х0063 ПЭ100 SDR17 литой
	шт
	3,000

	45
	Тройник 0090х0090х0090 ПЭ100 SDR17 литой
	шт
	2,000

	46
	Тройник 0110х0063х0110 ПЭ100 SDR17 литой
	шт
	2,000

	47
	Тройник 0110х0110х0110 ПЭ100 SDR17 литой
	шт
	5,000

	* фитинги с закладным электронагревателем закрытого типа,



1.  Испытание образцов закупаемого Товара
В случае если Поставщик является производителем Товара, он обязуется обеспечить представителям Покупателя доступ к местам производства Товара и ознакомление с условиями организации производства и контроля качества Товара, а также проведения выборочной проверки поставляемой продукции.
При комиссионной приемке Товара в случае инициализации специалистами АО «Водоканал» проведения независимой экспертизы расходы по оплате услуг распределяются следующим образом:
- при получении положительных результатов испытаний Покупатель и Поставщик производят оплату экспертных услуг в равных долях по 50%;
- при получении отрицательных результатов испытаний Поставщик производит оплату экспертных услуг в полном объеме 100%.
2. Условия поставки Товара:   
Поставщик обеспечивает поставку товара к месту поставки в рабочие дни с 08:00 до 15:00, по пятницам и в предпраздничные дни с 08:00 до 12:00 (по Московскому времени). Доставка производится силами Поставщика в оборудованном транспорте до склада Покупателя. 
Место поставки Товара в соответствии с заявкой Покупателя: 
1. Республика Чувашия, г. Чебоксары, Мясокбинатский проезд 12.
2. Республика Чувашия, г. Чебоксары, проспект Ленина, 35А.

Покупатель вправе не приобретать весь Товар, указанный в Спецификации в случае отсутствия потребности в Товаре, что не требует уведомления Поставщика и подписания дополнительных соглашений.
3. Срок поставки товара: 
[bookmark: _GoBack]Поставка Товара осуществляется на основании заявки Покупателем на электронный адрес Поставщика в течение 5 календарных дней  с момента получения заявки.
4. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: 
Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. Оплата производится по факту поставки перечислением на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания акта приемки-передачи либо накладной.
	Поставщик:
Должность
______________________ ФИО
«____»__________2025 год. 

	Покупатель: 
Директор
______________________ В.С. Васильев
«____»__________2025 год. 




