Приложение №3

к Договору №_____ от_______2026

Техническое задание.

Наименование и назначение товара:

Фитинги ПЭ 100 по ГОСТ Р70628.3-2023:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Втулка под фланец 0063 мм ПЭ100 SDR17 литая удл. | шт | 40,000 |
| 2 | Втулка под фланец 0090 мм ПЭ100 SDR17 литая удл. | шт | 20,000 |
| 3 | Втулка под фланец 0110 мм ПЭ100 SDR17 литая удл. | шт | 162,000 |
| 4 | Втулка под фланец 0160 мм ПЭ100 SDR17 литая удл. | шт | 6,000 |
| 5 | Втулка под фланец 0225 мм ПЭ100 SDR17 литая удл. | шт | 25,000 |
| 6 | Втулка под фланец 0250 мм ПЭ100 SDR17 литая удл. | шт | 4,000 |
| 7 | Втулка под фланец 0315 мм ПЭ100 SDR17 литая удл. | шт | 8,000 |
| 8 | Втулка под фланец 0063 мм ПЭ100 SDR11 литая удл. | шт | 4,000 |
| 9 | Втулка под фланец 0110 мм ПЭ100 SDR11 литая удл. | шт | 6,000 |
| 10 | Муфта 0063 мм ПЭ100 SDR17 эл/св * | шт | 200,000 |
| 11 | Муфта 0090 мм ПЭ100 SDR17 эл/св * | шт | 90,000 |
| 12 | Муфта 0110 мм ПЭ100 SDR17 эл/св * | шт | 220,000 |
| 13 | Муфта 0160 мм ПЭ100 SDR17 эл/св * | шт | 36,000 |
| 14 | Муфта 0225 мм ПЭ100 SDR17 эл/св * | шт | 95,000 |
| 15 | Муфта 0400 мм ПЭ100 SDR17 эл/св * | шт | 4,000 |
| 16 | Муфта 0110 мм ПЭ100 SDR11 эл/св * | шт | 17,000 |
| 17 | Отвод 90 гр. 0063 мм ПЭ100 SDR17 | шт | 50,000 |
| 18 | Отвод 90 гр. 0110 мм ПЭ100 SDR17 | шт | 70,000 |
| 19 | Отвод 45 гр. 0110 мм ПЭ100 SDR17 | шт | 3,000 |
| 20 | Отвод 45 гр. 0160 мм ПЭ100 SDR17 | шт | 3,000 |
| 21 | Отвод 45 гр. 0225 мм ПЭ100 SDR17 | шт | 4,000 |
| 22 | Отвод 90 гр. 0160 мм ПЭ100 SDR11 | шт | 6,000 |
| 23 | Отвод 90 гр. 0050 мм ПЭ100 SDR17 эл/св * | шт | 20,000 |
| 24 | Отвод 90 гр. 0063 мм ПЭ100 SDR17 эл/св * | шт | 80,000 |
| 25 | Отвод 90 гр. 0090 мм ПЭ100 SDR17 эл/св * | шт | 70,000 |
| 26 | Отвод 90 гр. 0110 мм ПЭ100 SDR17 эл/св * | шт | 75,000 |
| 27 | Отвод 90 гр. 0160 мм ПЭ100 SDR17 эл/св * | шт | 5,000 |
| 28 | Отвод 90 гр. 0225 мм ПЭ100 SDR17 эл/св * | шт | 15,000 |
| 29 | Отвод 45 гр. 0160 мм ПЭ100 SDR17 эл/св * | шт | 6,000 |
| 30 | Переход редукционный 0090Х0063 мм ПЭ100 SDR17 | шт | 7,000 |
| 31 | Переход редукционный 0110Х0063 мм ПЭ100 SDR17 | шт | 10,000 |
| 32 | Переход редукционный 0110Х0090 мм ПЭ100 SDR17 | шт | 5,000 |
| 33 | Переход редукционный 0315Х0225 мм ПЭ100 SDR17 | шт | 1,000 |
| 34 | Переход редукционный 0160Х0110 мм ПЭ100 SDR17 | шт | 3,000 |
| 35 | Переход редукционный 0355Х0315 мм ПЭ100 SDR17 | шт | 2,000 |
| 36 | Переход редукционный 0063Х050 мм ПЭ100 SDR17 эл/св * | шт | 15,000 |
| 37 | Переход редукционный 0110Х0063 мм ПЭ100 SDR17 эл/св * | шт | 5,000 |
| 38 | Переход редукционный 0110Х0090 мм ПЭ100 SDR17 эл/св * | шт | 5,000 |
| 39 | Седелочный отвод 0050х0025 ПЭ100 SDR17 эл/св * с фрезой | шт | 5,000 |
| 40 | Седелочный отвод 0063х0032 ПЭ100 SDR17 эл/св * с фрезой | шт | 5,000 |
| 41 | Седелочный отвод 0090х0063 ПЭ100 SDR17 эл/св * с фрезой | шт | 93,000 |
| 42 | Седелочный отвод 0110х0025 ПЭ100 SDR17 эл/св * с фрезой | шт | 5,000 |
| 43 | Седелочный отвод 0225х0063 ПЭ100 SDR17 эл/св * с фрезой | шт | 2,000 |
| 44 | Тройник 0063х0063х0063 ПЭ100 SDR17 литой | шт | 3,000 |
| 45 | Тройник 0090х0090х0090 ПЭ100 SDR17 литой | шт | 2,000 |
| 46 | Тройник 0110х0063х0110 ПЭ100 SDR17 литой | шт | 2,000 |
| 47 | Тройник 0110х0110х0110 ПЭ100 SDR17 литой | шт | 5,000 |
| * фитинги с закладным электронагревателем закрытого типа, |  |  |  |

1.  Испытание образцов закупаемого Товара

В случае если Поставщик является производителем Товара, он обязуется обеспечить представителям Покупателя доступ к местам производства Товара и ознакомление с условиями организации производства и контроля качества Товара, а также проведения выборочной проверки поставляемой продукции.

При комиссионной приемке Товара в случае инициализации специалистами АО «Водоканал» проведения независимой экспертизы расходы по оплате услуг распределяются следующим образом:

- при получении положительных результатов испытаний Покупатель и Поставщик производят оплату экспертных услуг в равных долях по 50%;

- при получении отрицательных результатов испытаний Поставщик производит оплату экспертных услуг в полном объеме 100%.

2. Условия поставки Товара:

Поставщик обеспечивает поставку товара к месту поставки в рабочие дни с 08:00 до 15:00, по пятницам и в предпраздничные дни с 08:00 до 12:00 (по Московскому времени). Доставка производится силами Поставщика в оборудованном транспорте до склада Покупателя.

Место поставки Товара в соответствии с заявкой Покупателя:

- Республика Чувашия, г. Чебоксары, Мясокбинатский проезд 12.

- Республика Чувашия, г. Чебоксары, проспект Ленина, 35А.

Покупатель вправе не приобретать весь Товар, указанный в Спецификации в случае отсутствия потребности в Товаре, что не требует уведомления Поставщика и подписания дополнительных соглашений.

3. Срок поставки товара:

Поставка Товара осуществляется на основании заявки Покупателем на электронный адрес Поставщика в течение 5 календарных дней  с момента получения заявки.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. Оплата производится по факту поставки перечислением на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания акта приемки-передачи либо накладной.

| Поставщик: Должность ______________________ ФИО «____»__________2025 год. | Покупатель: Директор ______________________ В.С. Васильев «____»__________2025 год. |
| --- | --- |