Разъяснение вопроса участника

г.Чебоксары 









13.05.2026г.

Заказчик: АО"Водоканал"

Место нахождения: г.Чебоксары, Мясокомбинатский проезд  д.12

Наименование закупки: Поставка фитингов ПЭ 100 по ГОСТ Р70628.3-2023
Тема вопроса: Добрый день,просьба дать комментарий по ТЗ
Текст вопроса: 

Файл с запросом во вложении
Разъяснение:

1. Фитинги с закладным электронагревателем закрытого типа со стандартным размерным отношением SDR11 будут допущены.

2. Замена седелочного отвода 0110х0025 ПЭ100 SDR17 эл/св с фрезой на  седелочный отвод 110х32 ПЭ100 и переход ПЭ100 SDR11 d32х25 двумя позициями не допускается.

Исполнитель: Инженер ОМТС Лодейщиков А.А.
