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Заказчик: АО"Водоканал"

Место нахождения: г.Чебоксары, Мясокомбинатский проезд  д.12

Наименование закупки: Поставка фитингов ПЭ 100 по ГОСТ Р70628.3-2023
Тема вопроса: Вопросы по техническому заданию
Текст вопроса: 

Уважаемый заказчик!

В связи с тем, что часть продукции с закладным электронагревателем, прописанной в Техническом задании, в принципе не производятся в SDR17, просим Вас допустить до участия фитинги с закладным электронагревателем закрытого типа со стандартным размерным отношением SDR11, что является улучшением технических характеристик предлагаемого товара. Диапазон сварки при этом будет распространяться и на соединение труб и деталей в SDR17.
Разъяснение:

Фитинги с закладным электронагревателем закрытого типа со стандартным размерным отношением SDR11 будут допущены.
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