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Наименование и назначение товара:

Трубы ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Труба ПЭ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая 
	м
	1 600,000

	2
	Труба ПЭ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая
	м
	416,000

	3
	Труба ПЭ 100 SDR 17 - 32х2,0 питьевая
	м
	500,000

	4
	Труба ПЭ 100 SDR 17 - 40х2,4  питьевая      
	м
	400,000

	5
	Труба ПЭ 100 SDR 17 - 50х3,0 мм
	м
	400,000



Фитинги ПЭ 100 по ГОСТ Р70628.3-2023:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Втулка под фланец 0063 мм ПЭ100 SDR17 литая удл.
	шт
	120,000

	2
	Втулка под фланец 0090 мм ПЭ100 SDR17 литая удл. 
	шт
	40,000

	3
	Втулка под фланец 0315 мм ПЭ100 SDR17 литая удл. 
	шт
	10,000

	4
	Муфта 0160 мм ПЭ100 SDR17 эл/св
	шт
	20,000

	5
	Отвод 90 гр. 0160 мм ПЭ100 SDR17
	шт
	20,000

	6
	Отвод 90 гр. 0315 мм ПЭ100 SDR17
	шт
	5,000

	7
	Отвод 45 гр. 0160 мм ПЭ100 SDR17
	шт
	2,000

	8
	Переход редукционный 0063Х050 мм ПЭ100 SDR17 
	шт
	3,000

	9
	Переход редукционный 0090Х0063 мм ПЭ100 SDR17
	шт
	3,000

	10
	Переход редукционный 0110Х0063 мм ПЭ100 SDR17
	шт
	3,000

	11
	Переход редукционный 0160Х0110 мм ПЭ100 SDR17
	шт
	5,000

	12
	Седелка 0160х2" на болтах
	шт
	2,000



1.  Испытание образцов закупаемого Товара
В случае если Поставщик является производителем Товара, он обязуется обеспечить представителям Покупателя доступ к местам производства Товара и ознакомление с условиями организации производства и контроля качества Товара, а также проведения выборочной проверки поставляемой продукции.
При комиссионной приемке Товара в случае инициализации специалистами АО «Водоканал» проведения независимой экспертизы расходы по оплате услуг распределяются следующим образом:
- при получении положительных результатов испытаний Покупатель и Поставщик производят оплату экспертных услуг в равных долях по 50%;
- при получении отрицательных результатов испытаний Поставщик производит оплату экспертных услуг в полном объеме 100%.
2. Условия поставки Товара:   
Поставщик обеспечивает поставку товара к месту поставки в рабочие дни с 08:00 до 15:00, по пятницам и в предпраздничные дни с 08:00 до 12:00 (по Московскому времени). Доставка производится силами Поставщика в оборудованном транспорте до склада Покупателя. 
Место поставки Товара в соответствии с заявкой Покупателя: 
1. Трубы ПЭ - Республика Чувашия, г. Чебоксары, Базовый проезд 13А
2. Фитинги ПЭ - Республика Чувашия, г. Чебоксары, проспект Ленина, 35А.

Покупатель вправе не приобретать весь Товар, указанный в Спецификации в случае отсутствия потребности в Товаре, что не требует уведомления Поставщика и подписания дополнительных соглашений.
3. Срок поставки товара: 
Поставка Товара осуществляется на основании заявки Покупателем на электронный адрес Поставщика в течение 10 календарных дней  с момента получения заявки.
4. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: 
Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. Оплата производится по факту поставки перечислением на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания акта приемки-передачи либо накладной.

