Техническое задание

Наименование и назначение товара:

Трубы ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба ПЭ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая | м | 1 600,000 |
| 2 | Труба ПЭ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая | м | 416,000 |
| 3 | Труба ПЭ 100 SDR 17 - 32х2,0 питьевая | м | 500,000 |
| 4 | Труба ПЭ 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая | м | 400,000 |
| 5 | Труба ПЭ 100 SDR 17 - 50х3,0 мм | м | 400,000 |

Фитинги ПЭ 100 по ГОСТ Р70628.3-2023:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Втулка под фланец 0063 мм ПЭ100 SDR17 литая удл. | шт | 120,000 |
| 2 | Втулка под фланец 0090 мм ПЭ100 SDR17 литая удл. | шт | 40,000 |
| 3 | Втулка под фланец 0315 мм ПЭ100 SDR17 литая удл. | шт | 10,000 |
| 4 | Муфта 0160 мм ПЭ100 SDR17 эл/св | шт | 20,000 |
| 5 | Отвод 90 гр. 0160 мм ПЭ100 SDR17 | шт | 20,000 |
| 6 | Отвод 90 гр. 0315 мм ПЭ100 SDR17 | шт | 5,000 |
| 7 | Отвод 45 гр. 0160 мм ПЭ100 SDR17 | шт | 2,000 |
| 8 | Переход редукционный 0063Х050 мм ПЭ100 SDR17 | шт | 3,000 |
| 9 | Переход редукционный 0090Х0063 мм ПЭ100 SDR17 | шт | 3,000 |
| 10 | Переход редукционный 0110Х0063 мм ПЭ100 SDR17 | шт | 3,000 |
| 11 | Переход редукционный 0160Х0110 мм ПЭ100 SDR17 | шт | 5,000 |
| 12 | Седелка 0160х2" на болтах | шт | 2,000 |

1.  Испытание образцов закупаемого Товара

В случае если Поставщик является производителем Товара, он обязуется обеспечить представителям Покупателя доступ к местам производства Товара и ознакомление с условиями организации производства и контроля качества Товара, а также проведения выборочной проверки поставляемой продукции.

При комиссионной приемке Товара в случае инициализации специалистами АО «Водоканал» проведения независимой экспертизы расходы по оплате услуг распределяются следующим образом:

- при получении положительных результатов испытаний Покупатель и Поставщик производят оплату экспертных услуг в равных долях по 50%;

- при получении отрицательных результатов испытаний Поставщик производит оплату экспертных услуг в полном объеме 100%.

2. Условия поставки Товара:

Поставщик обеспечивает поставку товара к месту поставки в рабочие дни с 08:00 до 15:00, по пятницам и в предпраздничные дни с 08:00 до 12:00 (по Московскому времени). Доставка производится силами Поставщика в оборудованном транспорте до склада Покупателя.

Место поставки Товара в соответствии с заявкой Покупателя:

- Трубы ПЭ - Республика Чувашия, г. Чебоксары, Базовый проезд 13А

- Фитинги ПЭ - Республика Чувашия, г. Чебоксары, проспект Ленина, 35А.

Покупатель вправе не приобретать весь Товар, указанный в Спецификации в случае отсутствия потребности в Товаре, что не требует уведомления Поставщика и подписания дополнительных соглашений.

3. Срок поставки товара:

Поставка Товара осуществляется на основании заявки Покупателем на электронный адрес Поставщика в течение 10 календарных дней  с момента получения заявки.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. Оплата производится по факту поставки перечислением на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания акта приемки-передачи либо накладной.