## Приложение №1
Приложение № 1
к договору купли-продажи №___ от ___.___.2026 г.
Перечень точек поставки и точек измерения электрической энергии (мощности)
Наименование покупателя : Акционерное общество "Водоканал"
№№ п\п | Центр питания (Наименование населенного пункта, мощность базовой подстанции в кВА, балансовая принадлежность ТП и ЛЭП) | Точка поставки | Энергопринимающее устройство (наименование, адрес места нахождения) | Максимальная мощность энергопринимающих устройств (кВт) | Место установки прибора учета | Тип прибора учета | Заводской номер прибора учета | Измерительные трансформаторы (коэффициенты трансформации) |  | Расчетный коэффциент (Ктт*Ктн) | Начислять потери (при установке прибора учета не на границе раздела) | Тип учета (основной (О), транзитный (Т), контрольный (К), регистрация мощности (РМ)) | Ценовая категория (вариант цен (тарифов) - 1,2,3,4,5,6) | Категория надежности электроснабжения
[8 empty] | тока | напряжения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ПС 35 кВ Сура, Л-17 6 кВ, РП-3 | РП-3, РУ-6 кВ, 1 секция, яч. 9 | Насосно-фильтровальная станция II подъема Чувашская Республика - Чувашия , г Алатырь, ул. Южная, 1 | 135 | РП-3, РУ-6 кВ, 1 секция, яч. 9 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 15576674 | 50/5 | 6000/100 | 600 | - | О | 3 | 3
2 | ПС 35 кВ Сура, Л-20 6 кВ, РП-3 | РП-3, РУ-6 кВ, 2 секция, яч. 6 | Насосно-фильтровальная станция II подъема Чувашская Республика - Чувашия , г Алатырь, ул. Южная, 1 | 135 | РП-3, РУ-6 кВ, 2 секция, яч. 6 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 15574060 | 50/5 | 6000/100 | 600 | - | О | 3 | 3
3 | ПС 35 кВ Сура, Л-27 6 кВ | РУ-6 кВ НС I подъема, 1 секция 6 кВ, яч.5 | Насосная станция I подъема, Чувашская Республика - Чувашия , Алатырский р-н, с. Стемассы | 1260 | РУ-6 кВ НС I подъема, 1 секция 6 кВ, яч.5 | Меркурий 230 ART-00 | 7043114 | 200/5 | 6000/100 | 2400 | - | О | 4 | 2
4 | ПС 35 кВ Сура, Л-34 6 кВ | РУ-6 кВ НС I подъема, 2 секция 6 кВ, яч.8 | Насосная станция I подъема, Чувашская Республика - Чувашия , Алатырский р-н, с. Стемассы | 1260 | РУ-6 кВ НС I подъема, 2 секция 6 кВ, яч.8 | Меркурий 230 ART-00 | 7043528 | 200/5 | 6000/100 | 2400 | - | О | 4 | 2
| Подписи: | Энергосбытовая организация | [5 empty] | Покупатель
Директор
В. С. Васильев
|  |  | мп | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)