Приложение №1 к котировочной заявке по проведению запроса котировок в электронной форме

Сведения о функциональных и качественных характеристиках насоса

| № п/п | Наименование параметров | Требования к параметрам, исполнению |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Марка насосного агрегата |  |  |
| 2 | Количество, к-т | 1 (один) | 1 (один) |
| 3 | Исполнение | Горизонтальное, моноблочное (с опорной лапой на корпусе насоса и двигателе), в собранном виде | Горизонтальное, на общей сварной фундаментной раме, в собранном виде, отцентрированным заводом-изготовителем |
| 4 | Перекачиваемая жидкость | Техническая вода | Техническая вода |
| Технические данные насосов |  |  |  |
| 5 | Номинальная подача, м3/час |  |  |
| 6 | Минимальная подача, м3/час |  |  |
| 7 | Максимальная подача, м3/час |  |  |
| 8 | Напор при ном. подаче, м |  |  |
| 9 | Напор при мин. подаче, м |  |  |
| 10 | Напор при макс. подаче, м |  |  |
| 11 | Диапазон температур рабочей среды, 0С |  |  |
| 12 | Диапазон температур окружающей среды, 0С |  |  |
| 13 | Тип соединения патрубков насоса | Фланцевые | Фланцевые |
| 14 | Диаметр всасывающего патрубка | DN | DN |
| 15 | Диаметр напорного патрубка не более | DN | DN |
| 16 | Климатическое исполнение |  |  |
| 17 | Ном. диаметр рабочего колеса, мм |  |  |
| 18 | Расчет. диаметр рабочего колеса, мм |  |  |
| 19 | Частота вращения, об./мин |  |  |
| 20 | Тип уплотнения |  |  |
| 21 | Материал корпуса |  |  |
| 22 | Максимальное рабочее давление в корпусе, бар |  |  |
| 23 | Материал рабочего колеса |  |  |
| 24 | Тип рабочего колеса |  |  |
| 25 | Материал щелевых уплотнений |  |  |
| 26 | Материал вала |  |  |
| 27 | Масса насоса, кг |  |  |
| 28 | Масса агрегата, кг |  |  |
| 29 | КПД при ном. подаче, % |  |  |
| 30 | NPSH |  |  |
| Данные электродвигателя |  |  |  |
| 31 | Номинальное напряжение, В |  |  |
| 32 | Номинальная мощность, кВт |  |  |
| 33 | Частота тока, Гц |  |  |
| 34 | Сила тока, А |  |  |
| 35 | Класс защиты |  |  |
| 36 | Частота вращения, об./мин |  |  |
| Устройство плавного пуска (УПП) |  |  |  |
| 37 | Марка УПП |  |  |
| 38 | Номинальное напряжение, В |  |  |
| 39 | Номинальная мощность не менее, кВт |  |  |
| 40 | Частота тока, Гц |  |  |
| 41 | Сила тока не менее, А |  |  |
| 42 | Род тока |  |  |
| 43 | Встроенный шунтирующий контактор | Наличие | Наличие |
| 44 | Протокол связи |  |  |
| 45 | Встроенный RS-485 (ModBus) | Наличие | Наличие |
| 46 | Аналоговый выход 4-20мА | Наличие | Наличие |
| 47 | Материал корпуса |  |  |
| 48 | Габариты (ШхВхГ), м |  |  |
| 49 | Срок службы, лет |  |  |
| Комплектация насосных агрегатов |  |  |  |
| 50 | Ответные фланцы стальные приварные по ГОСТ 33259-2015 | Маркировка, количество | Маркировка, количество |
| 51 | Комплект крепежа | Наличие, наименование, количество | Наличие, наименование, количество |
| 52 | Комплект прокладок уплотнительных | Наличие, материал | Наличие, материал |
| 53 | Соединительная муфта | - | Наличие |
| 54 | Ограждение муфты | - | Наличие |
| 55 | Рама | - | Наличие |
| 56 | Анкерные (фундаментные) болты (шпильки) | Маркировка, количество | Маркировка, количество |
| Размеры насосного агрегата |  |  |  |
| 57 | Габаритные размеры рамы, мм | - |  |
| 58 | Габарит двигателя по ГОСТ 31606 |  |  |
| 59 | Длина насосного агрегата, мм |  |  |
| Соответствие стандартам |  |  |  |
| 60 | Конструкция насосных агрегатов, присоединительные размеры |  |  |
| Комплектация документов |  |  |  |
| 61 | Паспорт насосного агрегата | Наличие | Наличие |
| 62 | Руководство по эксплуатации | Наличие | Наличие |
| 63 | Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011 | Наличие | Наличие |
| 64 | Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (для УПП) | Наличие | Наличие |
| 65 | Паспорт на электродвигатель | Наличие | Наличие |

- Подтверждаем, что насосные агрегаты в комплекте с УПП являются новыми и ранее неиспользованными, не восстановленными и не поврежденными, свободные от прав третьих лиц и промаркированы в соответствии с действующим законодательством РФ;

- Гарантийные обязательства на поставляемые насосные агрегаты соответствуют гарантийным обязательствам завода-изготовителя и составляют ____ (прописью) месяцев со дня ввода в эксплуатацию;

- В случае выявления представителем Покупателя при приемке несоответствий предмета закупки по качеству, комплектации, либо техническим характеристикам, замена или доукомплектация такой продукции будет осуществлены в кратчайшие сроки, без затрат со стороны Покупателя.

- Поставка насоса будет нами осуществлена в течение не более _____ (прописью) календарных дней со дня подписания  договора поставки, за наш счет, до склада Покупателя по адресу:  Чувашская Республика,  г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12. Передача и оформление ТТН, счет-фактуры (либо УПД), а так же сопутствующей технической документации - в день поставки оборудования.

__________________________      _______________________       ___________________________

(должность)                                   (подпись) 	       	       (расшифровка подписи)