Разъяснение вопроса участника

г.Чебоксары 









14.09.2026г.

Заказчик: АО"Водоканал"

Место нахождения: г.Чебоксары, Мясокомбинатский проезд  д.12

Наименование закупки: Закупка труб стальных Ø15; Ø20; Ø57; Ø76; Ø89; Ø108; Ø159; Ø219; Ø273; Ø325; Ø377
Тема вопроса: Замена
Текст вопроса: 

Добрый день!
Прошу согласовать замену:
Трубу электросварную 108х8 ГОСТ 10704-91 на трубу бесшовную 108х8 ст20 ГОСТ 8732-78, немерной длины от 8 до 12 метров
Разъяснение:

Добрый день. Согласовываем замену.
Исполнитель: 

Дементьев Е.А.

