Приложение № 1 к извещению

№ ____________________

от «___» ________ 2026 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Объекта | Выполнение 2 этапа работ по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения г. Алатырь Чувашской Республики. |
| 2 | Заказчик | АО «Водоканал». |
| 3 | Подрядчик | АО «ПМК-8». |
| 4 | Основной договор | Договор № 89 от 11.09.2026 г. между АО «Водоканал» и АО «ПМК-8». Цена Работ – 146 668 390,00 руб., в том числе НДС, исчисленный по ставке, действующей на дату выполнения работ (оказания услуг). |
| 5 | Местонахождение Объекта | Чувашская Республика, г. Алатырь. Участки водопроводных сетей: 1) Водопровод по переулку Рабочий, улицам Покровского, Комсомола до ул. Ленина, 2) Водопровод по ул. Московская, от ул. Жуковского до ул. Горшенина, 3) Водопровод по ул. Пролетарская, от ул. Б. Хмельницкого до ул. Гончарова и по ул. Гончарова до ул. Пушкина, и по ул. Горького, от ул. Гончарова до ул. Жуковского, 4) Водопровод по улицам Димитрова, Толстого до школы №3, 5) Водопровод по улицам Калинина, Герцена, Осипенко до ул. Ленинградская, 6) Водопровод по улицам К. Маркса, Артиллерийская, Ленинградская, от ул. 40 лет Победы до ул. Полевая, ул. Ленинградская, от ул. 40 лет Победы до ул. Полевая 7) Водопровод по ул. Стрелецкая, от ул. Жуковского до ул. Комсомола и далее строительство до ул. Горшенина. |
| 6 | Предмет Услуг | Осуществление строительного контроля со стороны Заказчика за выполнением Работ по Основному договору, включая контроль сроков, объемов, стоимости, качества, материалов, исполнительной документации и результатов испытаний. |
| 7 | Сроки строительного контроля | С даты заключения Договора и фактического начала Работ по Основному договору до завершения контролируемых Работ и оформления итоговой приемки. Плановые периоды Работ: до 30.12.2026 г. и с января 2027 г. до 30.12.2027 г. |
| 8 | Основные требования | Строительный контроль проводится в соответствии со ст. 53 ГрК РФ, Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468, проектной и рабочей документацией, Основным договором и действующими обязательными нормативными документами. |
| 9 | Ключевые функции Исполнителя | Контроль качества и технологии; контроль материалов и документов качества; освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций; контроль испытаний; проверка исполнительной документации; контроль сроков; проверка фактических объемов и КС-2/КС-3; выдача замечаний и контроль их устранения; фотофиксация; еженедельная и ежемесячная отчетность. |
| 10 | Исполнительная документация, подлежащая контролю | В том числе: акты скрытых работ; исполнительные схемы сетей водоснабжения; продольные профили; акты гидравлических испытаний; документы по телеинспекции; протоколы качества сварных стыков полиэтиленовых труб; анализы качества воды; документы качества материалов и оборудования; документы о вывозе строительного мусора; накладные и счета-фактуры на материалы; журнал производства работ; фотоматериалы; исполнительная съемка сетей водоснабжения М 1:500, согласованная с администрацией г. Алатырь; справка о благоустройстве. |
| 11 | Особые требования | Представитель Исполнителя обязан участвовать в приемке скрытых работ в сроки, позволяющие соблюсти предусмотренный Основным договором порядок уведомления; в обязательном порядке участвует в испытаниях и проверке документов к КС-2/КС-3. При выявлении нарушений, создающих риск закрытия дефектных Работ, Исполнитель незамедлительно уведомляет Заказчика. |